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第一章 谈判公告

本项目已由数字江门网络建设有限公司批准，资金自筹，项目资金已落实。数字江门网络建设有限公司对该项目进行谈判。现公开邀请供应商参与谈判，采购项目相关要求如下：
1、项目概况 
1.1项目概况：为加快推进江海区电子政务集约化建设，适应信息共享的要求，实现电子政务信息基础设施统建共用，支撑政务业务协同和数据汇聚共享，全面整合和盘活现有政务机房资产，进一步提升现有江海区政务中心机房的管理水平，承担“数字政府”政务机房集约化运维工作，确保政务系统安全可靠运行，保障迁移上云工作平稳有序过渡。由于全区政府部门的机房及系统众多、情况多样，因此依托专业技术运维团队的力量，开展政务机房统一运维服务工作是必要的。

1.2采购需求（详见第五章采购需求）

对江海区政务中心机房进行集约化管理，实现网络设备集中监控，对江海区政务中心机房实施整体维护、应急抢修，并对江海区政务中心机房的软硬件平台、系统、服务器进行日常巡检、定期隐患排查以及故障处理。

1.3项目预算金额：人民币24.2万元整（含税）。

1.4交付期或工期：自合同签订开始到2023年7月28日。
2、供应商资格要求：

2.1供应商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.2供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉。

2.3供应商须具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内工商局登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于采购人和采购机构的独立法人或其他组织，提供合法有效的营业执照或其他符合法规的证明性材料，并提供商事法律关系主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）。
2.4供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
2.5本项目不接受联合体参与谈判，不允许转包及分包。
3、获取谈判文件
3.1供应商于2023年1月10日9时30分至2023年1月13日17时30分通过“江门市采购行业协会”（供应商请前往“江门市采购行业协会”，网址：https://www.jmcgxh.org.cn），提取《竞争性谈判文件》中的《领取谈判文件申请表》后需打印并加盖公章，将扫描件发送至数字江门网络建设有限公司采购中心邮箱（caigouzx@digitaljm.com），并致电通知确认，联系人：林月霞；联系方式：0750-3080964。完成上述要求报名，本项目的报名方可成功。

3.2参与报价的供应商需在递交现场将《领取谈判文件申请表》盖章原件交予数字江门网络建设有限公司采购实施部门。
4、响应文件的递交

4.1本次谈判会议将于递交谈判响应文件截止的同一时间在进行，法定代表人/负责人或其委托的代理人应随身携带身份证及法人代表授权委托书准时参加。

4.2响应文件递交时间（截止时间）：2023年1月17日9时30分（北京时间，下同），在此时间后送达的响应文件将不再接受。

4.3响应文件递交地址：数字江门网络建设有限公司采购中心（地址：江门市蓬江区发展大道178号1栋103第三层自编号B区），联系人：林月霞/0750-3080964。

4.4响应文件需用信封密封，在密封袋上标明项目编号、供应项目名称、供应人名称，密封袋两头封口处均需贴封条。

4.5响应文件可以现场递交，采用邮寄、快递方式需要在响应文件递交截止时间前，确保采购方签收。
5．发布公告的媒介

5.1本次谈判公告只在江门市采购行业协会（供应商请前往“江门市采购行业协会”，网址：https://www.jmcgxh.org.cn）上发布。

5.2 除上述媒介之外我公司不会在其他任何网站、论坛等媒体上发布该项目公告，对于非法转载、篡改采购信息内容的组织或个人，我公司保留追究其法律责任的权利。

5.3 请各供应商提高警惕，不要向其他组织、个人支付相关款项，避免上当受骗。供应商由此而造成的经济损失，我公司不承担任何责任。
6、联系方式

采 购 人：数字江门网络建设有限公司

地    址：江门市蓬江区发展大道178号1幢103第三层自编B区

联系人：林小姐
联系人电话：0750-3080964(工作时间:工作日8:30-12:00，14:30-18:00)
                                         采购人：数字江门网络建设有限公司   

2023年1月10日
谈判公告附件：

领取谈判文件申请表
	项目编号
	JZXTP-JS-2023001

	项目名称
	数字江门网络建设有限公司江海区机房统一运维服务（2022-2023年度）项目

	申请单位信息
	单位全称
	

	
	法人代表
	

	
	单位地址
	

	
	邮    编
	

	
	领取文件联系人
	第一联系人
	第二联系人

	
	联系人姓名
	
	

	
	固定电话
	
	

	
	移动电话
	
	

	
	电子邮箱
	
	

	申请单位承诺与声明

致数字江门网络建设有限公司：

一、本公司已认真阅读贵单位本申请项目的询价需求，并完全理解文件的内容。本公司保证严格保密采购过程相关内容，不泄露贵行任何信息。

二、本公司保证所递交的领取谈判文件申请表及后续报价文件内容的真实性、有效性。本公司愿意承担虚构信息及伪造文件等有损诚信行为导致的一切不利后果。

三、在参加本次采购活动过程中，本公司承诺不做影响正当交易的事情。

四、本次采购涉及函件往来时使用本表格上述申请单位信息的联系方式。

申请单位名称及加盖公章：                  

日期：                        


第二章 谈判须知

谈判须知前附表：
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	项目名称
	数字江门网络建设有限公司江海区机房统一运维服务（2022-2023年度）项目

	2
	谈判文件的疑问澄清
	在2023年1月13日17点前以盖章扫描件及WORD文档的形式提交至采购人（发送至邮箱：caigouzx@digitaljm.com），发送后请告知采购人。

	3
	报价说明
	本项目设有最高限价，供应商报价超出最高限价作否决谈判处理。

报价包含所购买的硬件及相应的服务、税费及所涉及的一切费用。采购人不再支付任何其他费用。

本项目为多次报价，供应商于谈判当天应至少准备一份已盖公章的空白《报价一览表（最后报价）》，填报最后报价。
报价表见第六章。

	4
	谈判有效期
	90天。

	5
	响应文件份数及装订要求
	响应文件份数：正本一份，副本二份，电子版一份（商务技术部分正副本一起密封，经济部分正副本与响应文件的电子版文件U盘或光盘一起密封，评审以正本为准，电子版应与纸质版保持一致，如不一致则以纸质版为准。）

装订要求：供应商需对响应文件进行装订成册，如出现活页响应文件，采购方有权拒收文件。

	6
	签字或盖章要求
	响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在响应文件格式有提示的地方由供应商的法定代表人/负责人或经法定代表人正式授权的代表签字及加盖单位公章。响应文件的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。

响应文件中凡出现供应商单位落款的地方应盖单位公章。
同时响应文件签字盖章必须满足以下其中一条规定：
供应商的法定代表人/负责人或其授权人逐页签字；
响应文件加盖供应商单位骑缝章（加盖骑缝章的为单位公章）；
响应文件均应逐页加盖供应商单位公章。 
请按上述要求制作响应文件，否则将导致响应文件无效。

	7
	封套上应载明的信息
	项目名称：数字江门网络建设有限公司江海区机房统一运维服务（2022-2023年度）项目
采购人名称：数字江门网络建设有限公司
供应商名称：                           (盖公章)
响应文件在2023年1月17日9时30分前不得开启

	8
	谈判响应文件提交截止时间
	详见谈判公告

	9
	递交响应文件地点
	详见谈判公告

	10
	谈判时间及地点
	谈判时间：（同截止时间）
谈判地点：(同递交响应文件地点)

	11
	轮次
	2轮

	12
	偏离
	本项目不允许负偏离，“不满足”和“部分满足”均属于负偏离。供应商须认真研读谈判文件内容，并按要求填写“合同条款偏离表”，偏离表格式详见谈判文件第六章。本项目供应商需对用户需求书进行点对点应答。

	13
	中选原则
	经评审的最低价法，推选三家成交候选人。
若通过报名单位家数不足3家单位，则项目失败。若通过初步审查不足3家单位，则评审委员会认定至少2家供应商提交的响应文件仍具备竞争性，即响应文件技术商务部分完全满足本项目需求，存在项目报价能满足本项目的谈判文件关于最高限价的有关要求，则谈判继续，若本项目2家单位没有具备竞争性及通过初步评审少于2家单位，则项目失败，将重新进行发布谈判公告。

	14
	需要补充的其他内容
	如合同履约过程中，成交人有重大违约情况的（包括但不限于非法转包、违法分包、服务质量不达标、成交人原因导致项目进度严重滞后等），采购人有权终止所签署的合同，同时于终止所签署合同之日起该成交人三年内不得参加数字江门同类项目的竞标。

	15
	重要提醒
	响应文件应打印清晰，利于辨认，所需要提供的证明材料复印应清晰；因不清晰，无法辨认清楚导致的扣分、否决等后果由响应供应商自行承担。


第三章 谈判流程及评审方法
谈判整个过程按第一阶段进行符合性审查；第二阶段进行谈判；第三阶段进行最后报价；第四阶段进行技术、商务及价格的详细评审。
（1）采购方在递交响应文件的截止时间前接收供应商代表递交的响应文件。
（2）谈判过程由评审委员会独立完成。 

（3）响应文件符合性、供应商资格条件：

1）审查响应文件是否完整，文件是否恰当地签署（含法定代表签章和供应商的公章）。如果文字大写表示的数据与小写数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。
2）依据谈判方提供的资格证明文件审查谈判方的商务技术文件，所提供的资格证明文件中公司名称与谈判方名称不一致的，不能作为本次谈判的有效材料。

3）确定响应文件是否符合谈判文件的重要条款、条件和规定，项目实施周期等。

 评审标准如下：

符合性评审
评审小组对各供应商的响应文件进行符合性评审，全部审查项目通过符合性评审的才可进入下一阶段价格谈判，不通过的不能进入下一阶段，同时将其响应文件作否决应答处理：
	序号
	审查项目
	审查标准
	符合性情况

	1
	法人代表证明书、法人授权委托书
	符合第六章“响应文件格式”要求
	符合/不符合

	2
	响应函
	提供响应函，符合第六章的要求
	符合/不符合

	3
	供应商资格要求
	1.供应商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； 

2.供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉； 

3.供应商须具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内工商局登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于采购人和采购机构的独立法人或其他组织，提供合法有效的营业执照，并提供商事法律关系主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）。

4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
	符合/不符合

	4
	信誉要求
	供应商无被责令停业、无被暂停或取消谈判资格状况、近三年内无骗取成交或严重违约等其他要求，并提供信誉承诺函。
	符合/不符合

	5
	联合体
	本次谈判不接受联合体参与谈判
	符合/不符合

	6
	谈判报价
	本项目设最高限价，含税报价不超出预算总价
	符合/不符合

	7
	点对点应答
	供应商须对第四章“合同条款”和第五章“采购需求”内容进行应答，并提交合同条款偏离表和用户需求偏离表，本项目不允许负偏离。
	符合/不符合

	8
	响应文件的签署和盖章
	响应文件中凡出现供应商单位落款的地方应盖单位公章。
同时响应文件签字盖章必须满足以下其中一条规定：
1)供应商的法定代表人/负责人或其授权人逐页签字；
2)响应文件加盖供应商单位骑缝章（加盖骑缝章的为单位公章）；
3)响应文件均应逐页加盖供应商单位公章。
	符合/不符合


二、推荐成交候选人

对通过初步评审的供应商进行详细评审，根据各供应商评审价格由低至高推荐三名成交候选人。若价格相同，经评审价格出现一致，按照供应商谈判时能提供的技术方案及额外服务承诺进行对比，服务优者优先成交；如供应商提供的额外服务承诺如仍相同，则由评委无记名投票，以得票高低确定成交候选人。
三、评审方法
1 响应文件的初步评审

1.1在初步评审中，评审委员会将首先审定每份响应文件是否响应了谈判文件的下述要求。 

1.2如发现下列情况之一的，其响应文件将进行否决谈判处理：

超出经营范围谈判的；

资格证明文件不全的；

响应文件没有供应商或授权代表签字和加盖单位章； 

响应文件载明的服务项目完成期限超过谈判文件规定的期限；

明显不符合技术服务、技术标准的要求；

响应文件附有供应商不能接受的条件；

不符合谈判文件中规定的其他实质性要求。
1.3谈判文件中用醒目方式标明的并且说明不满足其中任何一项要求和条件的谈判将被拒绝，这些要求和条件为实质上响应条款。

1.4评审委员会将对不响应实质性条款存在重大偏差的响应文件作废标处理。对于响应文件的重大偏差不允许进行澄清或修改。

1.5响应文件若实质上响应谈判文件的要求，但在其他方面存在细微偏差，评审委员会可要求供应商进行书面澄清、补正；如供应商拒绝澄清或补正，评审委员会将按照谈判文件规定做出不利于该供应商的评审。

2 报价计算错误的修正原则

2.1  评审委员会将对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或汇总上的算术错误，修正错误的原则如下：

响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

含税价不等于不含税价*（1+税率）的，以不含税价调整含税价。

2.2  按上述修改错误的方法，调整响应文件中的谈判报价。经供应商确认同意后，调整后的报价有效。如果供应商不接受修正后的谈判报价则其谈判将被拒绝。

3 响应文件的详细评审

3.1  评审委员会按照谈判文件确定的实质性响应条款对响应文件进行评价与比较。

3.2  根据本谈判文件的第三章的评审方法，通过对供应商进行评比。

3.3  评审委员会发现供应商的报价明显低于其他谈判报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评委会认定该供应商以低于成本报价竞标，其谈判作废标处理。

第四章 合同条款
一、合同条款说明
1.1 说明

合同条款是采购人和供应商应共同遵守的合同条款，并作为双方签约的依据。请供应商认真阅读。 

本项目不允许负偏离，“不满足”和“部分满足”均属于负偏离，供应商须按照第六章采购合同偏离表格式进行填写，如果填写“不满足”和“部分满足”则视为其谈判无效。

涉及主要商务合同条款要求，供应商编写响应书和报价之用，并作为成交后买卖双方签订合同的基础。

二、合同模板
数字江门网络建设有限公司江海区机房统一运维服务（2022-2023年度）项目
采购合同
甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，依照江门市“数字政府”综合试点改革方案有关要求，经双方协商一致，订立合同如下：

第一条  项目的名称、项目总价、项目产品和服务内容

（一）项目名称：数字江门网络建设有限公司江海区机房统一运维服务（2022-2023年度）项目；

（二）项目总价为人民币（大写）：        （¥      元)。其中不含税金额¥xxxx元，增值税税额¥xxxx元，提供税率为6%的增值税专用发票。
付款方式：

自合同签订生效之日起，甲方收到政府划拨专项运维资金后，且收到乙方符合国家财务规定的增值税专用发票后，甲方在收到乙方提供的有效等额增值税专用发票之日起20个工作日内，视资金到位情况向乙方支付合同总金额的50%（即人民币¥      元）给乙方，作为第1、2季度运维服务资金；
第3个季度开始后20个工作日内，乙方提供国家财务规定的有效等额增值税专用发票，甲方在收到乙方提供的有效等额专用发票后，视资金到位情况向乙方支付合同总金额的25%（即人民币¥      元）；

第4季度待项目经甲方确认并验收通过，且收到乙方提供的符合国家财务规定的有效等额增值税专用发票后的20个工作日内，视资金到位情况，向乙方支付合同总金额的25%（即人民币¥     元）。
（四）乙方账号信息
开户名称：

开户银行：

银行账号：

甲方向上述账户成功汇出款项后，即视为己履行付款义务，在汇款过程中因乙方账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担相应后果。

（五）服务内容：详细服务内容请见谈判文件和响应文件的具体描述。
全面整合和盘活现有机房资产，进一步提升现有机房的管理水平，承担“软件、硬件、网络、动力环境、应急保障”等集约化运维工作，确保系统安全可靠运行。包含如下服务内容：
1.业务系统：对江海区政务中心机房的业务系统进行巡检和日常维护。

2.硬件设备：对江海区政务中心机房的硬件设备进行台账管理和故障处理。

3.网络维护：对江海区政务中心机房内网络线路进行日常监控及故障处理配合，以及对江海区政务中心机房进行通信保障。

4.机房日常巡检及高新驻点服务：对江海区政务中心机房以及全区21个政务机房安排UPS巡检以及空调环境巡检服务。

5.应急保障，以及机房维护相关的易耗品费用：在发生重大事件、防风抗灾等期间，迅速派出应急队伍，安排专业工程师到机房现场随时响应。楼层交换机S5720故障时的修复和应急替换。采购一些与机房维护相关的易耗品（包含动力环境配件、线材耗材配件、光模块、硬盘等）。
第二条  产品的质量要求、服务要求及损害赔偿

（一）运维要求

1运维内容

1.1业务系统

1.1.1系统巡检：每月对江海区政务中心机房的系统进行巡检，检查是否正常运行。

1.1.1.1巡检数据的收集、统计和分析。

1.1.1.2每月提交系统巡检统计记录。

1.1.1.3制定巡检制度、巡检表格、数据上报时间和要求。

1.1.1.4按网络安全十三个不准进行对标巡检，及时发现问题并解决问题。

1.1.2日常维护：对约105个虚拟化系统、虚拟化平台、存储平台、网络安全监测平台、定制化杀毒软件平台、物理服务器系统进行定期隐患排查以及故障处理等。建立日常追踪维护制度，通过日常监测维护及构建维护知识库，处理过程跟踪，以及对维护质量进行总结分析，对维护人员绩效进行考核评价。

1.2硬件设备

故障处理：对机房内交换机、路由器、服务器、防火墙及存储等约154台设备进行硬件维修和输出运维分析报告等专业性维护。

1.3网络维护

对江海区政务中心机房内网络线路进行日常监控及故障处理配合。协调运营商做好施工随工管理工作。建立供应商的绩效评估方案，并定期对供应商进行绩效评估。应设立供应商管理文档，记录所有供应商的联系方式、服务承诺（SLA）、工作范围、针对设施的培训和认证情况等信息。对江海区全区21个政务中心机房进行通信保障。

1.4机房日常巡检及高新驻点服务：

1.4.1对江海区政务中心机房内2台UPS设备进行日常巡检、监控。每年对UPS系统进行4次巡查，及时发现并记录故障或故障隐患，并将故障情况上报业主单位处理。

1.4.2每月对江海区全区21个政务中心机房进行UPS设备巡检，记录设备运行状况。

1.4.3对江海区政务中心机房的12台空调(5台机房专用空调+7台普通空调)进行一年4次巡查，记录空调设备的运行状况，如发现故障或故障隐患，将情况上报业主单位处理。

1.4.4每月对江海区全区21个政务中心机房进行空调设备巡检，记录设备运行状况。

1.4.5每月对江海区全区21个政务中心机房的环境监控设备进行巡检，记录设备运行状况。

1.5应急保障，以及机房维护相关的易耗品费用

负责提供7×24小时专人应急服务热线，接到应急报障后，按照客户的安排，在发生重大事件、防风抗灾等期间，迅速派出应急队伍，安排专业工程师到机房现场随时响应。系统发生故障后,自报障时起算,驻点工程师15分钟内响应,根据实际情况,快速赶到现场进行维护。

楼层交换机S5720故障时的修复和应急替换。

采购一些与机房维护相关的易耗品（包含动力环境配件、线材耗材配件、光模块、硬盘等）。

2机制保障

2.1工作制度

江海区电子政务机房的安全和稳定直接影响到江海区电子政务网络平台与政务网站、系统的正常运行，为进一步做好电子政务机房的信息化管理工作，根据江门市电子政务管理规范制度（详见下表），编制江海区电子政务管理规范制度，提高精细化管理，建立健全和专业的运行维护体系。

	序号
	制度名称

	1
	《江门市电子政务机房管理制度》

	2
	《江门市电子政务机房网络安全人员管理制度》

	3
	《江门市电子政务机房设备维修与报废管理制度》

	4
	《江门市电子政务机房安全用电管理制度》

	5
	《江门市电子政务机房应急保障管理办法》

	6
	《江门市电子政务信息安全和保密责任制度》

	7
	《江门市电子政务机房维护技能教育培训管理制度》

	8
	《江门市电子政务机房故障分级和处理流程管理制度》


2.2人员保障

为保障江海区电子政务机房和各系统的稳定持续运行，计划成立江海区政务信息系统维护团队，安排一名人员长期驻点江海区政府。该一名人员在现场驻点，并接受使用单位的技术咨询，在现场对遇到的各项问题进行解决。实施人员的工作情况，接受业主单位的监督。驻点人员人选由江海区政务服务数据管理局和数字江门网络建设有限公司共同研究，达成共识后确认。人员名单每年审议一次。

主要工作内容包括：

2.2.1负责机房日常巡检，网络线路监控及流量分析；

2.2.2负责对业务系统及硬件设备进行定期隐患排查以及故障处理等维护工作；

2.2.3对重大问题协调相关技术厂家进行处理，并跟踪直至问题解决。

（二）相应的运维工作应具有安全性、规范性、灵活性及扩展性。

（三）服务要求：

1.在维护服务期间，投标人应主动了解服务运行情况，掌握系统运行状况，并详细纪录运行和维护信息(如有发生)，甲方可根据需要随时咨询。

2.提供7×24小时的故障受理热线，接到报障后30分钟内作出响应，并根据故障紧急程度提供对应进度反馈机制，处理完毕后1工作日内出具故障处理报告。

3.对重大问题协调相关技术厂家进行处理，并跟踪直至问题解决。

4.在法定节假日，投标人提前向甲方提供值班人员名单、当值地点及联系电话。保障实时响应甲方的故障呼叫，需要时及时赶到现场。

5.在甲方要求的其它时段给予现场技术支持。

（四）如因乙方自身服务质量发生重大失误的原因导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。

第三条 甲方权利

（一）甲方有自行或委托第三方机构，对乙方提供的本项目的服务进行监管的权利。

（二）甲方有自行或委托第三方机构，对乙方的建设、运维、管理、安全、质量、服务状况进行定期评估考核的权利。

（三）实施人员的工作情况，接受业主单位的监督。驻点人员人选由江海区政务服务数据管理局和数字江门网络建设有限公司共同研究，达成共识后确认。

（四）乙方因自身原因导致合同无法继续履行，则视为乙方违约，甲方有权单方解除合同。要求乙方退还收取的款项中不符合合同约定部分的工作量的款项，如因乙方的违约行为导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。
（五）乙方提供的服务不符合合同约定的要求，则视为乙方违约，甲方有权单方解除合同，要求乙方退还收取的款项中不符合合同约定部分的工作量款项，如因乙方的违约行为导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。
（六）法律、法规授予甲方的其他权利。

第四条 甲方义务

（一）甲方负责向乙方提供项目设计开发所需资料（图片、文字等），并保证所提供资料的按时性和准确性。

（二）依据乙方的申请，在不影响正常工作的前提下协助乙方及时获得本项目需要的合理、合法的条件，包括但不限于协调乙方与政府部门单位的工作关系，保障项目顺利实施和运营维护以及提供本项目所需水、电、服务场地、信息和数据等相关事宜。

（三）甲方负责对项目的成果进行验收并按合同支付金额。
第五条 乙方权利

（一）乙方在无违约情形下，有权要求甲方按本合同的约定支付合同金额。

（二）如果因不可归责于乙方的原因导致乙方不能履约的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如经甲方确认确属不可归责于乙方的原因，且乙方已为避免此种情形采取必要的措施，则甲方出具相应的书面文件，确认不得以此作为对乙方考核不达标的依据，并不得追究乙方的违约责任。

（三）法律、法规规定以及本合同规定的其他权利。

第六条 乙方义务

（一）按照本合同约定的进度、质量、安全标准完成本项目。

（二）接受甲方对本项目的监管、评估考核等。

（三）服务期内，如遇国家法律、法规及相关政策发生重大变化，对本合同的履行造成实质性的影响，乙方应积极与甲方协商解决，甲乙双方应采取合理措施避免各方的损失扩大。

（四）加强对驻场人员管理，遵守甲方工作管理要求，接受工作指导和统一安排。
第七条  版权、源代码、商业机密及保密范围

（一）乙方为甲方严守商业机密，不得将该项目的设计和数据转用于第三方，自合同生效之日起，甲乙双方应就本项目签订相应的保密协议，保密协议、保密条款独立于本合同，不因合同的无效、解除、终止而失效。
（二）保密范围：1、在本合同执行过程中接触的所有业务信息（包括但不限于合同、文档、方案、图纸数）；2、在本合同执行过程中接触的政府机关文件（包括但不限于内部发文、各类通知及会议记录等）。

第八条 服务有效期、安装及系统验收
（一）本期服务有效期：自合同签订开始到2023年7月28日。
（二）验收方法：服务期届满，项目实施完成后，乙方向甲方提出验收申请后15个工作日内，甲方组织有关人员审核验收并盖章或签字确认。

（三）验收标准：乙方提供巡检记录清单和设备台账清单，甲乙方共同签字验收。

第九条  对产品和服务异议的时间和办法

（一）甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、数量、规格、质量或有关软件及有关工程或服务不合规定的，应在三十个日历日内向乙方提出书面异议。

（二）乙方在接到甲方书面异议后，应在十个日历日内答复，否则，视为乙方承认该产品或服务存在甲方所指出的问题并同意甲方提出的处理意见。

第十条  乙方的违约责任

（一）乙方逾期提供产品或服务的，每逾期一日乙方应向甲方赔偿项目总价的万分之二作为违约金；逾期超过十五个日历日，则视为乙方违约，甲方有权单方解除合同。要求乙方退还已收取的款项中不符合合同约定部分的工作量的款项，如因乙方的违约行为导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。
（二）乙方所交产品或服务等不符合合同约定或运维服务项目方案规定，经有关主管部门调查核实，属有效投诉超过三次的，则视为乙方违约，甲方有权单方解除合同。要求乙方退还已收取的款项中不符合合同约定部分的工作量的款项，如因乙方的违约行为导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。
（三）乙方因自身原因逾期提供产品或服务的，每日应向甲方偿付相应产品或服务金额的万分之一作为违约金，但违约金总额不得超过合同总价的千分之三。

第十一条  甲方的违约责任

（一）甲方因自身原因逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的万分之一作为违约金；

（二）甲方违反合同规定拒绝接受产品或服务的，应向乙方偿付合同总价的千分之三作为违约金。
第十二条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，各方均应本着诚实信用、公平公正、互惠互利的原则积极采取补救措施，避免或者减轻损失并及时报告受害情况，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  争议的解决

（一）如因产品的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论；鉴定费用由违约方支付。
（二）若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。因解决诉讼争议所产生的费用（包括但不限于律师服务费、诉讼费、交通费、保函费、鉴定费、保全费等）均由违约方支付。
第十四条  监督和管理

甲乙双方均应自觉配合有关主管部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十五条  终止合同

甲方如对乙方所提供的产品质量及服务提出投诉，经核查如属有效投诉并超过三次，有关主管部门有权取消乙方的成交资格，并按有关规定接受处理。

第十六条  投诉

甲方如对乙方所提供的产品质量及服务提出投诉，经有关主管部门调查核实，属于有效投诉。有效投诉超过三次的，有关主管部门可以终止本合同，并取消乙方的成交资格，并按有关规定接受处理。

第十七条  附则

（一）本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份，每份均具同等法律效力。

（二）本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
（以下无正文）

（本页为签署页）
甲方（盖章）：                     

法定代表人或委托代理人：    

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：   

签约时间：    年    月    日

签约地点：江门市蓬江区
注：本合同样本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和成交供应商协商确定

第五章 采购需求
一、项目背景、概述

为加快推进江海区电子政务集约化建设，适应信息共享的要求，实现电子政务信息基础设施统建共用，支撑政务业务协同和数据汇聚共享，全面整合和盘活现有政务机房资产，进一步提升现有江海区政务中心机房的管理水平，承担“数字政府”政务机房集约化运维工作，确保政务系统安全可靠运行，保障迁移上云工作平稳有序过渡。由于全区政府部门的机房及系统众多、情况多样，因此依托专业技术运维团队的力量，开展政务机房统一运维服务工作是必要的。

二、采购需求

1项目主要内容：

对江海区政务中心机房进行集约化管理，实现网络设备集中监控，对江海区政务中心机房实施整体维护、应急抢修，并对江海区政务中心机房的软硬件平台、系统、服务器进行日常巡检、定期隐患排查以及故障处理。

2项目工期：自合同签订开始到2023年7月28日。

3项目保修期限：无。

三、运维要求

1运维内容

1.1业务系统

1.1.1系统巡检：

每月对江海区政务中心机房的系统进行巡检，检查是否正常运行。

1.1.1.1巡检数据的收集、统计和分析。

1.1.1.2每月提交系统巡检统计记录。

1.1.1.3制定巡检制度、巡检表格、数据上报时间和要求。

1.1.1.4按网络安全十三个不准进行对标巡检，及时发现问题并解决问题。

1.1.2日常维护：

对约105个虚拟化系统、虚拟化平台、存储平台、网络安全监测平台、定制化杀毒软件平台、物理服务器系统进行定期隐患排查以及故障处理等。建立日常追踪维护制度，通过日常监测维护及构建维护知识库，处理过程跟踪，以及对维护质量进行总结分析，对维护人员绩效进行考核评价。

1.2硬件设备

故障处理：

对机房内交换机、路由器、服务器、防火墙及存储等约154台设备进行硬件维修和输出运维分析报告等专业性维护。

1.3网络维护

对江海区政务中心机房内网络线路进行日常监控及故障处理配合。协调运营商做好施工随工管理工作。建立供应商的绩效评估方案，并定期对供应商进行绩效评估。应设立供应商管理文档，记录所有供应商的联系方式、服务承诺（SLA）、工作范围、针对设施的培训和认证情况等信息。对江海区全区21个政务中心机房进行通信保障。

1.4机房日常巡检及高新驻点服务：

1.4.1对江海区政务中心机房内2台UPS设备进行日常巡检、监控。每年对UPS系统进行4次巡查，及时发现并记录故障或故障隐患，并将故障情况上报业主单位处理。

1.4.2每月对江海区全区21个政务中心机房进行UPS设备巡检，记录设备运行状况。

1.4.3对江海区政务中心机房的12台空调(5台机房专用空调+7台普通空调)进行一年4次巡查，记录空调设备的运行状况，如发现故障或故障隐患，将情况上报业主单位处理。

1.4.4每月对江海区全区21个政务中心机房进行空调设备巡检，记录设备运行状况。

1.4.5每月对江海区全区21个政务中心机房的环境监控设备进行巡检，记录设备运行状况。

1.5应急保障，以及机房维护相关的易耗品费用

负责提供7×24小时专人应急服务热线，接到应急报障后，按照客户的安排，在发生重大事件、防风抗灾等期间，迅速派出应急队伍，安排专业工程师到机房现场随时响应。系统发生故障后,自报障时起算,驻点工程师15分钟内响应,根据实际情况,快速赶到现场进行维护。

楼层交换机S5720故障时的修复和应急替换。

采购一些与机房维护相关的易耗品（包含动力环境配件、线材耗材配件、光模块、硬盘等）。

2机制保障

2.1工作制度

江海区电子政务机房的安全和稳定直接影响到江海区电子政务网络平台与政务网站、系统的正常运行，为进一步做好电子政务机房的信息化管理工作，根据江门市电子政务管理规范制度（详见下表），编制江海区电子政务管理规范制度，提高精细化管理，建立健全和专业的运行维护体系。

	序号
	制度名称

	1
	《江门市电子政务机房管理制度》

	2
	《江门市电子政务机房网络安全人员管理制度》

	3
	《江门市电子政务机房设备维修与报废管理制度》

	4
	《江门市电子政务机房安全用电管理制度》

	5
	《江门市电子政务机房应急保障管理办法》

	6
	《江门市电子政务信息安全和保密责任制度》

	7
	《江门市电子政务机房维护技能教育培训管理制度》

	8
	《江门市电子政务机房故障分级和处理流程管理制度》


2.2人员保障

为保障江海区电子政务机房和各系统的稳定持续运行，计划成立江海区政务信息系统维护团队，安排一名人员长期驻点江海区政府。该一名人员在现场驻点，并接受使用单位的技术咨询，在现场对遇到的各项问题进行解决。实施人员的工作情况，接受业主单位的监督。驻点人员人选由江海区政务服务数据管理局和数字江门网络建设有限公司共同研究，达成共识后确认。人员名单每年审议一次。

主要工作内容包括：

2.2.1负责机房日常巡检，网络线路监控及流量分析；

2.2.2负责对业务系统及硬件设备进行定期隐患排查以及故障处理等维护工作；

2.2.3对重大问题协调相关技术厂家进行处理，并跟踪直至问题解决。

四、运维明细清单
	序号
	项目分类
	运维项目
	运维服务内容
	运维服务内容描述
	周期
	次数

	
	
	
	
	
	
	

	1
	业务系统
	系统巡检
	每月对政务中心机房的系统进行巡检，检查是否正常运行。
	1.巡检数据的收集，统计和分析。
	月
	1

	
	
	
	
	2.每月提交机房巡检统计记录。
	
	

	
	
	
	
	3.制定机房的巡检制度、巡检表格、数据上报时间和要求。
	
	

	
	
	
	
	4.按网络安全十三个不准进行对标巡检，及时发现问题并解决问题。
	
	

	
	
	日常维护
	日常维护
	对约105个虚拟化系统、虚拟化平台、存储平台、网络安全监测平台、定制化杀毒软件平台、物理服务器系统进行定期隐患排查以及故障处理等。建立日常追踪维护制度，通过日常监测维护及构建维护知识库，处理过程跟踪，以及对维护质量进行总结分析，对维护人员绩效进行考核评价。
	日
	1

	
	
	
	
	
	
	

	2
	硬件设备
	硬件设备
	故障处理
	对机房内交换机、路由器、服务器、防火墙及存储等约178台设备进行硬件维修和输出运维分析报告等专业性维护。
	月
	4

	3
	机房日常巡检
	机房日常巡检
	机房日常巡检
	（1）对政务中心机房内2台UPS设备进行日常巡检、监控。每年对UPS系统进行4次巡查，及时发现并记录故障或故障隐患，并将故障情况上报业主单位处理。
	/
	/

	
	
	
	
	（2）每月对全区21个政务机房进行UPS设备巡检，记录设备运行状况。
	
	

	
	
	
	
	（3）对政务中心机房的12台空调(5台机房专用空调+7台普通空调)进行一年4次巡查，记录空调设备的运行状况，如发现故障或故障隐患，将情况上报业主单位处理。
	
	

	
	
	
	
	（4）每月对全区21个政务机房进行空调设备巡检，记录设备运行状况。
	
	

	
	
	
	
	（5）每月对全区21个政务机房的环境监控设备进行巡检，记录设备运行状况。
	
	

	4
	应急保障、应急备件及上云迁移服务
	应急保障、应急备件及上云迁移服务
	应急保障
	负责提供7×24小时专人应急服务热线，接到应急报障后，按照客户的安排，在发生重大事件、防风抗灾等期间，迅速派出应急队伍，安排专业工程师到机房现场随时响应。系统发生故障后,自报障时起算,驻点工程师15分钟内响应,根据实际情况,快速赶到现场进行维护。
	年
	12

	
	
	
	机房维护相关易耗品
	采购一些与机房维护相关的易耗品。（包含动力环境配件、线材耗材配件、光模块、硬盘等）。楼层交换机S5720故障时的修复和应急替换。上述总费用4万。
	/
	/


五、服务要求

为提升江海区电子政务数据中心维护管理水平，明确维护界面分工、职责、故障处理流程，提高故障处理效率,投标人需实行“现场派驻技术人员维护+7×24小时的后台监控与技术支持”的方式，负责具体维护管理工作及日常维护作业、故障排查抢修工作。

1在维护服务期间，投标人应主动了解服务运行情况，掌握系统运行状况，并详细纪录运行和维护信息(如有发生)，采购人可根据需要随时咨询。

2提供7×24小时的故障受理热线，接到报障后30分钟内作出响应，并根据故障紧急程度提供对应进度反馈机制，处理完毕后1工作日内出具故障处理报告。

3对重大问题协调相关技术厂家进行处理，并跟踪直至问题解决。

4在法定节假日，投标人提前向采购人提供值班人员名单、当值地点及联系电话。保障实时响应采购人的故障呼叫，需要时及时赶到现场。

5在采购人要求的其它时段给予现场技术支持。

六、项目预算和支付方式

1本项目的采购预算为人民币24.2万元（含税）。

2支付方式：

自合同签订生效之日起，采购人收到政府划拨专项运维资金后，成交供应商提供等额增值税专用发票给采购人，采购人在收到成交供应商提供的有效等额专用发票之日起20个工作日内支付成交总金额的50%给成交供应商作为第1、2季度运维服务资金，第3个季度开始后20个工作日内，成交供应商提供等额增值税专用发票，采购人在收到成交供应商提供的有效等额专用发票后支付成交总金额的25%给成交供应商，第4季度待项目经采购人验收通过并收到成交供应商提供的等额增值税专用发票后的20个工作日内，支付成交总金额的25%（即人民币     元）给成交供应商。
第六章 响应文件格式
正本/副本

数字江门网络建设有限公司江海区机房统一运维服务（2022-2023年度）项目

项目编号：JZXTP-JS-2023001
谈判响应文件
(商务技术/报价文件)
供应商：                (盖单位公章)
法定代表人/负责人或其委托代理人：     （签字）
日   期：      年    月    日

目录
供应商须标注每一项的页码

第一部分：商务技术响应文件

1、响应函

2、企业代表人/负责人身份证明（附身份证复印件）

3、授权委托书（附身份证复印件）

4、合同条款偏离表

5、用户需求书偏离表
6、信誉承诺函

7、资格审查资料

第二部分：报价文件

报价一览表

（以上两部分文件分别装订和封装）
第三部分：最后报价

(此部分无需封装，谈判会议当天带去现场)

评审索引（速查表）
为提高评审工作效率，请供应商根据符合性审查编制索引（速查表），放在响应文件目录后面，并标出每项对应页码
一、符合性评审

	序号
	审查项目
	审查标准
	页码

	1
	法人代表证明书、法人授权委托书
	符合第六章“响应文件格式”要求
	

	2
	响应函
	提供响应函，符合第六章的要求
	

	3
	供应商资格要求
	1.供应商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； 

2.供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉； 

3.供应商须为独立法人或其他组织且经营范围符合本次项目的要求，提供营业执照同时应提供商事主体信息最新查询结果（http://www.gsxt.gov.cn，需显示经营范围等信息，提供截屏打印件并加盖公章）；
4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov. cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供截屏打印件并加盖公章）。
	

	4
	信誉要求
	供应商无被责令停业、无被暂停或取消谈判资格状况、近三年内无骗取成交或严重违约等其他要求，并提供信誉承诺函。
	

	5
	联合体
	本次谈判不接受联合体参与谈判
	

	6
	谈判报价
	本项目设最高限价，含税报价不超出预算总价
	

	7
	点对点应答
	供应商须对第四章“合同条款”和第五章“采购需求”内容进行应答，并提交合同条款偏离表和用户需求偏离表，本项目不允许负偏离。
	

	8
	响应文件的签署和盖章
	响应文件中凡出现供应商单位落款的地方应盖单位公章。
同时响应文件签字盖章必须满足以下其中一条规定：
1)供应商的法定代表人/负责人或其授权人逐页签字；
2)响应文件加盖供应商单位骑缝章（加盖骑缝章的为单位公章）；
3)响应文件均应逐页加盖供应商单位公章。
	


第一部分：商务服务响应文件
一、响应函
数字江门网络建设有限公司：

1．我方已仔细研究了数字江门网络建设有限公司江海区机房统一运维服务（2022-2023年度）项目谈判文件的全部内容，现提交响应文件（响应文件正本一份、副本两份；响应文件电子版（U盘或光盘）一份）。包括以下内容：

1.
响应函；

2.
法人授权委托书及授权代表身份证明；

3.
营业执照（或事业单位法人证书等）；

4.
对项目需求书的应答；

5.
企业实力；

6.
项目实施方案；

7.
竞争性谈判文件规定及供应商认为需要提供的其他资料。

我方在此声明：

2．我方承诺在谈判文件规定的谈判有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的响应文件并有权拒绝所有的响应文件；

（3）我方同意本响应文件自本项目提交响应文件截止时间之日起90日内保持有效，该规定对我方具有约束力。如果我方成交，贵方的竞争性谈判文件、谈判记录、成交通知书、我方的响应文件均依据法律法规作为解释合同法律效力的组成部分；

（4）我方承诺我方响应文件中递交的文件均为真实、有效的，如有虚假信息，并承担相应法律责任；
（5）我方承诺在合同约定的期限内完成全部服务工作，并提交全套成果文件。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在任何违反相关法律法规关于供应商资格要求的情形。

5．我方承诺未组成联合体响应本项目的应答。

6．                                       （其他补充说明）。

供应商：           （盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：         （签字或盖章）

        年        月        日

二、企业法定代表人/负责人身份证明
供应商名称：                            
单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人身份证复印件或扫描件（正反面）并加盖公章
	法定代表人/负责人身份证复印件贴于此处
(请务必提供本身份证复印件正面)



	法定代表人/负责人身份证复印件贴于此处
(请务必提供本身份证复印件背面)




                          供应商：                 （盖单位章）

企业法定代表人/负责人：               （签字或盖章）
            年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人/负责人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：          
代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件或扫描件（正反面）并加盖公章
	受托人身份证复印件贴于此处
(请务必提供本身份证复印件正面)



	受托人身份证复印件贴于此处
(请务必提供本身份证复印件背面)




供应商：              （盖单位章）

企业法定代表人/负责人：            （签字或盖章）

委托代理人：            （签字或盖章）

日期：      年       月       日
四、合同条款偏离表
供应商应按照谈判文件要求，对本文件第四部分“合同书格式”内容做出全面响应，并填写下表，未在响应表中列出的偏离，视同完全响应、无偏离。
★本项目《合同书》中所有条款均为实质性条款，响应供应商如有任何一条不满足，将导致响应被否决。
	序号
	谈判文件条目号
	谈判文件的合同条款
	谈判文件的合同条款响应
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.若本表为空，则表示响应供应商“全部满足”采购方相应要求。






2.即使本表为空，也需在响应文件中提供。


3.若响应供应商在《合同条款偏离表》中应答“全部满足”，但有额外的负向附加解释或说明，视为对该条款的偏离。






4.如响应供应商提供的点对点响应文件与《合同条款偏离表》中的应答内容不一致，以《合同条款偏离表》中的内容为准。






5.如果“应答情况”为“不满足”或是“部分满足”，请在“谈判文件的合同条款”列明具体条款。

五、用户需求偏离表
技术响应差异表
供应商应按照谈判文件要求，对本文件第五章“采购需求”内容做出全面响应，并填写下表。 

1.本项目需根据下表对“采购需求”做出应答。

2.响应供应商如有“满足”“不满足”、“优于”或“部分满足（偏离）”，请填写在谈判文件需求条款偏离表。本项目《采购需求》中所有条款均为实质性条款，应答人如有任何一条不满足，将导致响应被否决。

注：供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3.如响应完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，空白或打“×”视为偏离，如有偏离。请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
	用户需求书条款号
	采购需求内容概括
	是否响应
	偏离说明
	证明材料页码

	1
	项目背景、概述
	是/否
	…
	…

	2
	采购需求
	
	
	

	3
	运维要求
	
	
	

	4
	运维明细清单
	
	
	

	5
	服务要求
	
	
	

	6
	项目预算和支付方式
	
	
	

	7
	...
	
	
	

	8
	...
	
	
	


六、信誉承诺函
致：数字江门网络建设有限公司
我司承诺数字江门网络建设有限公司江海区机房统一运维服务（2022-2023年度）项目的谈判不存在下列情形： 
（1） 供应商被责令停业的；
（2） 供应商被暂停或取消投标资格的；
（3） 供应商财产被接管或冻结的；
（4） 供应商在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
（5） 供应商投标产品在使用过程中出现过重大质量问题的；
（6） 为本次谈判项目前期准备提供设计或咨询服务的； 
（7） 为本次谈判项目的监理人；（监理项目）；
（8） 为本次谈判项目的代建人；（施工项目）；
（9） 为本次谈判项目提供招标代理服务的；
（10）与本次谈判项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。
承诺单位：            （盖章）
企业法定代表人或其授权委托人：           （签字或盖章）

日期：      年       月       日

注：供应商应如实出具本承诺书，若供应商弄虚作假的，将承担相应法律责任。
七、资格审查资料

审查资料
1.供应商须为独立法人或其他组织且经营范围符合本次项目的要求，提供营业执照同时应提供商事主体信息最新查询结果（http://www.gsxt.gov.cn，需显示经营范围等信息，提供截屏打印件并加盖公章）。

此处放证明材料。

2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov. cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供截屏打印件并加盖公章）。
此处放证明材料。

承诺书
致：数字江门网络建设有限公司
      我司承诺在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人。
供应商：             （加盖公章）
日期：      年       月       日
第二部分：报价文件
报价一览表
项目名称：数字江门网络建设有限公司江海区机房统一运维服务（2022-2023年度）项目

项目编号：JZXTP-JS-2023001

	供应人名称
	含税报价总价（元/人民币）
	备注

	
	（小写金额）：
	

	
	（大写金额）：
	


注明

1.本项目含税报价总价不得超过本项目总含税预算24.2万元，否则作否决评审处理。
2.报价包含所购买的项目维保服务及相应的授权、税费及所涉及的一切费用。采购人不再支付任何其他费用。

3.供应商应向采购人提供增值税专用发票（如供应商为非营利性机构，可提供普通发票。）

4.供应商应对谈判文件要求报价的所有内容进行报价，未报价部分视为供应商让利或含在其他报价子目中，合同价款不予调整。

5.本项目所填报报价精确到小数点后两位，小数点后两位无论大小均舍去，以供应商所报含税总价来计算价格分。

供应商：             （加盖公章）
企业法定代表人/负责人或其授权委托人：           （签字或盖章）
日期：      年       月       日
第三部分：最终报价
本部分用于供应商最后报价，谈判会议当天供应商将《报价一览表（最后报价）》单独带上，至少一份并已加盖公章。无需封装。

报价一览表（最终报价）
项目名称：数字江门网络建设有限公司江海区机房统一运维服务（2022-2023年度）项目

项目编号：JZXTP-JS-2023001
	供应人名称
	含税报价总价（元/人民币）
	备注

	
	（小写金额）：
	

	
	（大写金额）：
	


注明

1.本项目含税报价总价不得超过本项目总含税预算24.2万元，否则作否决评审处理。
2.报价包含所购买的项目维保服务及相应的授权、税费及所涉及的一切费用。采购人不再支付任何其他费用。

3.供应商应向采购人提供增值税专用发票（如供应商为非营利性机构，可提供普通发票。）

4.供应商应对谈判文件要求报价的所有内容进行报价，未报价部分视为供应商让利或含在其他报价子目中，合同价款不予调整。

5.本项目所填报报价精确到小数点后两位，小数点后两位无论大小均舍去，以供应商所报含税总价来计算价格分。
供应商：             （加盖公章）
企业法定代表人/负责人或其授权委托人：           （签字或盖章）
日期：      年       月       日



