附件2：

# 通力电梯零配件费用清单

| 序号 |  | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 调试费 | 质保期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 门脚滑块 | LL=900 | 只 | 1 |  | 12 |  |  |  |
| 2 |  | 门挂板轮 | LL=900 | 只 | 1 |  | 85 |  |  |  |
| 3 |  | 门挂板限位轮 | LL=900 | 只 | 1 |  | 65 |  |  |  |
| 4 |  | 门挂板 | LL=900 | 块 | 1 |  | 380 |  |  |  |
| 5 |  | 门头钢丝绳组件 | LL=900 | 套 | 1 |  | 125 |  |  |  |
| 6 |  | 门头钢丝绳反向轮 | LL=900 | 只 | 1 |  | 115 |  |  |  |
| 7 |  | 门自闭重锤 | LL=900 | 只 | 1 |  | 145 |  |  |  |
| 8 |  | 层门三角锁 | φ18～26 | 只 | 1 |  | 50 |  |  |  |
| 9 |  | 层门锁 | D161 | 套 | 1 |  | 280 |  |  |  |
| 10 |  | 层门副锁 |  | 套 | 1 |  | 125 |  |  |  |
| 11 |  | 层门小门套 | LL-900 | 套 | 1 |  | 1800 | 800 | 1年 |  |
| 12 |  | 层门地坎组件 | LL-900 | 套 | 1 |  | 850 | 800 | 1年 |  |
| 13 |  | 层门门头组件 | LL-900 | 套 | 1 |  | 1600 | 800 | 1年 |  |
| 14 |  | 层门门扇 | LL=900 | 块 | 1 |  | 2300 | 500 | 1年 |  |
| 15 |  | 导轨油盅 | RB01-09 | 只 | 1 |  | 55 |  |  |  |
| 16 |  | 导轨积油盒 | D0400010 | 只 | 1 |  | 35 |  |  |  |
| 17 |  | 导轨油 | 30# | 升 | 1 |  | 25 |  |  |  |
| 18 |  | 轿厢导靴 | B=10滑动 | 套 | 1 |  | 380 |  |  |  |
| 19 |  | 轿厢导靴靴衬 | B=10滑动 | 件 | 1 |  | 110 |  |  |  |
| 20 |  | 对重导靴 | B=16 | 件 | 1 |  | 130 |  |  |  |
| 21 |  | 底坑入口急停 | GA3X36807P02 | 套 | 1 |  | 280 |  |  |  |
| 22 |  | 底坑检修盒 | GA3X36807P01 | 套 | 1 |  | 560 |  |  |  |
| 23 |  | 底坑急停开关 |  | 只 | 1 |  | 55 |  |  |  |
| 24 |  | 缓冲器 | DBC18AV<=1.75 | 套 | 1 |  | 1800 | 1000 | 1年 |  |
| 25 |  | 缓冲器开关 | UKS | 只 | 1 |  | 80 |  |  |  |
| 26 |  | 涨紧轮 | ZJZ152 | 套 | 1 |  | 850 | 300 |  |  |
| 27 |  | 涨紧轮开关 | UKS | 只 | 1 |  | 80 |  |  |  |
| 28 |  | 限位开关 | 770/775 | 只 | 1 |  | 135 |  |  |  |
| 29 |  | 钢带 | G10530044 | 米 | 1 |  | 65 |  |  |  |
| 30 |  | 断带开关 | GK31200101v290 | 只 | 1 |  | 80 |  |  |  |
| 31 |  | 门区感应器 |  | 只 | 1 |  | 1650 |  | 1年 |  |
| 32 |  | 轿厢风扇 | FB-1042B | 台 | 1 |  | 380 |  |  |  |
| 33 |  | 轿厢照明 |  | 支 | 1 |  | 45 |  |  |  |
| 34 |  | 轿厢应急灯 |  | 只 | 1 |  | 35 |  |  |  |
| 35 |  | 轿厢天花 |  | 套 | 1 |  | 2800 | 1000 | 1年 |  |
| 36 |  | 轿门门扇 | LL=900X2100 | 扇 | 1 |  | 2600 | 500 | 1年 |  |
| 37 |  | 轿门门刀 |  | 把 | 1 |  | 1500 |  | 1年 |  |
| 38 |  | 轿门皮带 | LL=900 | 条 | 1 |  | 850 |  |  |  |
| 39 |  | 轿门门锁 |  | 套 | 1 |  | 125 |  |  |  |
| 40 |  | 轿门门头组件 | LL=900 | 套 | 1 |  | 2850 | 1500 | 1年 |  |
| 41 |  | 轿门地坎组件 | LL=900 | 套 | 1 |  | 850 | 800 | 1年 |  |
| 42 |  | 轿门电机 | TKP131 | 台 | 1 |  | 185 |  |  |  |
| 43 |  | 门机变频器 |  | 套 | 1 |  | 3800 | 500 | 1年 |  |
| 44 |  | 触板光幕 | WECO-957L | 套 | 1 |  | 1800 |  |  |  |
| 45 |  | 光幕 |  | 套 | 1 |  | 1800 |  |  |  |
| 46 |  | 安全钳开关 | UKS | 只 | 1 |  | 80 |  |  |  |
| 47 |  | 安全钳 | AQ32KB(L)(R) | 套 | 1 |  | 2500 | 1000 | 1年 |  |
| 48 |  | 轿顶检修箱 | G8010-GG12 | 套 | 1 |  | 2650 |  | 1年 |  |
| 49 |  | 称重装置 | ECW-S100A | 套 | 1 |  | 1680 |  |  |  |
| 50 |  | 警铃 | HD/BJ12V | 只 | 1 |  | 110 |  |  |  |
| 51 |  | 补偿链 | CS10.52.36KG/M | 米 | 1 |  | 65 |  |  |  |
| 52 |  | 补偿导向装置 | UXS | 套 | 1 |  | 380 |  |  |  |
| 53 |  | 轿顶反绳轮 | D410-6 | 套 | 1 |  | 3800 | 1000 | 1年 |  |
| 54 |  | 对重反绳轮 | D320-6 | 只 | 1 |  | 3800 | 1000 | 1年 |  |
| 55 |  | 主机反绳轮 | D320-6 | 只 | 1 |  | 3800 | 1000 | 1年 |  |
| 56 |  | 主机曳引轮 | D450-6 | 只 | 1 |  | 4500 | 1000 | 1年 |  |
| 57 |  | 曳引钢丝绳 | φ8 | 米 | 1 |  | 16 | 1500/台 | 1年 |  |
| 58 |  | 曳引钢丝绳 | φ10 | 米 | 1 |  | 18 | 1500/台 | 1年 |  |
| 59 |  | 曳引钢丝绳 | φ12 | 米 | 1 |  | 20 | 1500/台 | 1年 |  |
| 60 |  | 限速器 | D6XS101-01GK | 套 | 1 |  | 3800 | 1000 | 1年 |  |
| 61 |  | 限速器开关 |  | 只 | 1 |  | 135 |  |  |  |
| 62 |  | 限速器钢丝绳 | 6X19S-SFC | 米 | 1 |  | 16 | 500 |  |  |
| 63 |  | 井道护壁 | 6mm | m² | 1 |  | 280 |  |  |  |
| 64 |  | 绳头组件 | 10～12mm | 套 | 1 |  | 380 |  |  |  |
| 65 |  | 对重块 | T3-69KG | 块 | 1 |  | 420 |  |  |  |
| 66 |  | 主机减震胶 | HS45 | 件 | 1 |  | 350 |  |  |  |
| 67 |  | 主机制动器 |  | 套 | 1 |  | 3800 |  | 1年 |  |
| 68 |  | 主机制动器开关 |  | 只 | 1 |  | 80 |  |  |  |
| 69 |  | 轿厢对讲机 |  | 只 | 1 |  | 350 |  |  |  |
| 70 |  | 轿顶对讲机 |  | 只 | 1 |  | 350 |  |  |  |
| 71 |  | 井道对讲机 |  | 只 | 1 |  | 350 |  |  |  |
| 72 |  | 机房对讲机 |  | 只 | 1 |  | 380 |  |  |  |
| 73 |  | 监控主机 | 16局 | 只 | 1 |  | 2500 |  | 1年 |  |
| 74 |  | 应急电源装置 | HD212-GK | 套 | 1 |  | 650 |  |  |  |
| 75 |  | 随行电缆 | TVVBP 60芯 | 米 | 1 |  | 135 | 1500 | 1年 |  |
| 76 |  | 随行电缆 | TVVBP 36芯 | 米 | 1 |  | 120 | 1500 | 1年 |  |
| 77 |  | 层楼呼梯盒 | GK03306100V00 | 套 | 1 |  | 1800 |  |  |  |
| 78 |  | 层楼显示板 |  | 块 | 1 |  | 650 |  |  |  |
| 79 |  | 层楼按钮 |  | 只 | 1 |  | 85 |  |  |  |
| 80 |  | 消防盒 |  | 套 | 1 |  | 450 |  |  |  |
| 81 |  | 轿厢显示板 |  | 块 | 1 |  | 1800 |  |  |  |
| 82 |  | 安全回路板 | 379AD0 | 块 | 1 |  | 3000 |  |  |  |
| 83 |  | LCECPU | KM773380G04 | 块 | 1 |  | 8500 | 1500 | 1年 |  |
| 84 |  | LCECRV | KM760310G01 | 块 | 1 |  | 6200 | 1500 | 1年 |  |
| 85 |  | LCEADOE | KM50006052G01 | 块 | 1 |  | 4800 | 1000 | 1年 |  |
| 86 |  | LCEREC | KM713140G04 | 块 | 1 |  | 3800 |  | 1年 |  |
| 87 |  | LCEGTWO | KM50027064G03 | 块 | 1 |  | 3500 |  | 1年 |  |
| 88 |  | 变频器 | V3F25-40A | 台 | 1 |  | 45000 | 7500 |  |  |
| 89 |  | LCEBRK | KM612012G0 | 块 | 1 |  | 2800 |  |  |  |
| 90 |  | CPV EPROM | KM275070 | 块 | 1 |  | 530 |  |  |  |
| 91 | DRV EPROM |  | KM264845 | 块 | 1 | 480 |  |  |  |  |  |
| 92 | FCB |  |  | 块 | 1 | 850 |  |  |  |  |  |
| 93 | KNX |  | KM713130G0 | 块 | 1 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 94 | COB |  |  | 块 | 1 | 2200 |  |  |  |  |  |
| 95 | CEB |  |  | 块 | 1 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 96 | 相序继电器 |  | SW11 | 只 | 1 | 380 |  |  |  |  |  |
| 97 | 继电器 |  | MR4JAC220V | 只 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |
| 98 | 交流接触器 |  | DILM9-01C | 只 | 1 | 780 |  |  |  |  |  |
| 99 | 开关电源 |  | PMC-24V150W | 只 | 1 | 520 |  |  |  |  |  |
| 100 | 变压器 |  | TDB-200-05 | 只 | 1 | 850 |  |  |  | 1年 |  |
| 101 | 变压器 |  | AB1000VE20AN | 只 | 1 | 1850 |  |  |  | 1年 |  |
| 102 | 断路器 |  | PL9-C10 | 只 | 1 | 130 |  |  |  |  |  |
| 103 | 交流接触器 |  | DILM32-01C | 只 | 1 | 450 |  |  |  |  |  |
| 104 | 滤波器 |  | DL-36ZBP1 | 只 | 1 | 850 |  |  |  |  |  |
| 105 | 制动器电阻 |  | 1000W 80Ω | 条 | 1 | 450 |  |  |  |  |  |
| 106 | 浪涌抑制器 |  | HD-RC110-24VAC | 只 | 1 | 380 |  |  |  |  |  |
| 107 | 接触器 |  | DILA-22C | 只 | 1 | 480 |  |  |  |  |  |
| 108 | 语音报站钟 |  | KDX161 | 只 | 1 | 1800 |  |  |  | 1年 |  |
| 109 | 泊梯锁 |  |  | 只 | 1 | 250 |  |  |  |  |  |
| 110 | 裁剪钢丝绳 |  |  | 台 | 1 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 111 | 主机测速发电机 |  |  | 台 | 1 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 112 | 主机鼓风机 |  |  | 台 | 1 | 1950 |  |  |  |  |  |
| 113 | 主机轴承 |  |  | 台 | 1 | 6500 |  | 6000 |  |  |  |
| 114 | 轿厢横流风扇 |  |  | 只 | 1 | 380 |  |  |  |  |  |