## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费
1.1 |  |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分-园建工程
1.2 |  |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分-绿化工程
1.3 |  |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分-给排水工程
1.4 |  |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分-电气基础部分
2 |  |  | 措施项目费
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 增值税
合 计
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
| 01-001 |  | 分部分项工程费
| 001 |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分-园建工程
土方工程
1 | 040101001001 |  | 开挖土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：按现场情况综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 300.00
2 | 040103002001 |  | 回填粉质粘土【外购客土】 | 1.土类别：粉质粘土 2.运距：7km 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 8641.54
3 | 040103002002 |  | 回填砖渣 | 1.材料品种、规格：砖渣 2.密实度：按设计及规范要求 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 3500.00
4 | 040101005001 |  | 鱼塘清淤 | 1.挖掘深度：按现场情况综合考虑 2.运距：7km 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 2955.00
公共区域饰面工程
5 | 040202014001 |  | 100mm厚碎石粉垫层，内掺6%水泥 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:碎石粉 3.厚度:100mm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 2450.37
6 | 040202016001 |  | 100mm厚C20素混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.厚度:100mm 3.满足设计及技术规范 |  | m2 | 2258.00
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
及其相关的要求
7 | 040203007001 |  | 2~4mm厚压印地坪 | 1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：2~4mm 3.水泥混凝土路面水养生 4.压印图案综合考虑 5.面刷密封剂 6.缩缝：纵横向缩缝间距均不大于6米，可用分仓施工缝代替；横向每4格应设伸缩缝，道路宽度大于8米时，应设纵向缩缝；缝宽10 7.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 2258.00
附属配套工程
8 | 040308001001 |  | 绿篱围栏 | 1.立柱：60*60*3mm矩形管，喷绿色氟碳漆，颜色看板定，端部以39*19*1.5mm管堵封口，间隔2970mm 2.横杆：40*20*2mm矩形管，喷绿色氟碳漆，颜色看板定 3.60*60*5mm网片，喷绿色氟碳漆，颜色看板定 4.绿色氟碳漆喷漆遍数：两遍 5.立柱基础垫层：60mm厚C15素砼垫层 6.立柱基础：C25钢筋混凝土基础，φ10以内三级钢 7.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 477.90
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
9 | B011609001001 |  | 拆除现状围栏 | 1.拆除现状围栏 2.栏杆高度：综合考虑 3.废弃料回收 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 352.00
10 | 040201022002 |  | 挖0.3*0.3m草沟 | 1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 557.00
11 | 040501016001 |  | 盖板沟 | 1.基础：100mm厚C20素砼(纵坡≥0.5%) 2.侧壁：180mm厚360mm高砖砌侧壁 3.抹面：20mm厚1:2.5水泥砂浆,掺5%防水粉抹面 4.盖板：600*295*50mm C30预制砼仿芝麻灰花岗岩，烧面，切槽篦子 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 718.20
12 | 040303017001 |  | 混凝土台阶 | 1.垫层厚度：100mm 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.2~4mm厚C20压印地坪，压印图案综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 42.70
布品
13 | 040101001002 |  | 八爪鱼天幕露营帐篷 | 1.尺寸：10000*10000*4000mm 2.材质：加厚牛津布 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 6.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
14 | 040101001003 |  | 垃圾桶（两个为一套） | 1.尺寸：450*450*900mm+450*450*900mm 2.材质：不锈钢 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 6.000
15 | 040101001004 |  | 洗手台 | 1.尺寸：320*320*500mm 2.材质：陶瓷 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 6.000
16 | 040101001005 |  | 野奢营地三角型帐篷 | 1.尺寸：2500*2000*2300mm 2.材质：实木+加厚牛津布 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 5.000
17 | 040101001006 |  | 四人桌椅组合+太阳能中柱伞 | 1.尺寸：桌700*700*800mm，椅500*500*800mm，伞直径2550*3000mm 2.材质：碳素钢模框架、桌椅为防水PS塑木面，伞为加厚牛津布伞面 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 10.000
18 | 040101001008 |  | 白色六角天幕露营帐篷 | 1.尺寸：8600*4600*2600mm 2.材质：实木+加厚牛津布 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 3.000
19 | 040101001009 |  | 六人实木折叠桌椅 | 1.尺寸：桌子1200*600*430mm，椅子520*430*620mm 2.材质：实木+铝合金 |  | 套 | 9.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
管+加厚牛津布 3.满足设计及技术规范及其相关的要求
20 | 040101001010 |  | 成品淋浴间 | 1.尺寸：按设计要求 2.材质：按设计要求 3.含相关淋浴设备 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 4.000
主题门头驿站
主题门头驿站主体
21 | 040101001011 |  | 主题门头驿站 | 1.尺寸：12000*3000*3000mm 2.材质：成品集装箱，内外部配置满足图纸设计要求 3.内含卫生间（3个蹲便器、3个成品垃圾桶、一个800*400*500mm洗手池、一个800*400*800mm洗手池、2.2m高成品浅灰色蜂窝铝隔板门），多个不锈钢美术字，美术字背后做2厚绿色铝单板框架 4.白色铝合上悬窗规格：600*800mm，两扇，50系列、主型材1.8mm厚，8mm厚钢化玻璃，由集装箱厂家深化 5.铝合金平开门规格：900/950*2200mm，两扇，70系列、主型材2.2mm厚，8mm厚钢化玻璃，由集装箱厂家深化 6.铝合金推拉门规格： |  | 套 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3000*2400mm，一扇，70系列、主型材2.2mm厚，8mm厚钢化玻璃，由集装箱厂家深化 7.1400*1810mm玻璃售票处窗口，玻璃规格综合考虑 8.集装箱内外侧喷氟碳漆两遍 9.满足设计及技术规范及其相关的要求
22 | 040303017006 |  | 混凝土台阶 | 1.垫层厚度：100mm 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.2~4mm厚C20压印地坪，压印图案综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 8.64
挡土墙
23 | 040303001012 |  | 100mm厚C15素砼垫层 | 1.混凝土强度等级:C15商品混凝土 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 1.15
24 | 040303016002 |  | C20混凝土压顶 | 1.混凝土强度等级:C20 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.47
25 | 040305004012 |  | 砖砌体挡土墙 | 1.材料品种、规格:标准砖240mm*115mm*53mm，MU10 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 7.02
26 | 040305004013 |  | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2.满足设计及技术规范 |  | m2 | 22.70
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
及其相关的要求
27 | 040305004020 |  | 20mm厚1:2.5防水水泥砂浆抹灰 | 1.20mm厚1:2.5防水水泥砂浆抹灰 2.部位：防潮层 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 22.70
28 | 011403001002 |  | 绿色外墙漆 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.聚氨酯涂料一底二油 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 22.70
29 | 040103001013 |  | 回填粘土 | 1.部位：挡土墙滤水层垫层 2.厚度：200mm 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.35
30 | 040305002003 |  | 回填陶粒 | 1.部位：挡土墙滤水层 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.05
31 | 040201021003 |  | 300~400g/m2土工布 | 1.部位：挡土墙滤水层 2.300~400g/m2土工布 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 1.12
32 | 040308008002 |  | φ100 PVC排水管 | 1.材料品种:PVC 2.管径:Φ100 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 7.00
33 | 010502006001 |  | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.67
34 | 040901001014 |  | 带肋钢筋 φ10mm以内 | 1.钢筋种类:HRB400（Ⅲ级钢） 2.钢筋规格:φ10mm以内 |  | t | 0.025
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.满足设计及技术规范及其相关的要求
35 | 040901001015 |  | 带肋钢筋 φ12～14mm | 1.钢筋种类:HRB400（Ⅲ级钢） 2.钢筋规格:φ12～14mm 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 0.070
36 | 040901001016 |  | 圆钢 φ10mm以内 | 1.钢筋种类:一级钢 2.钢筋规格:φ10以内 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 0.005
37 | 040101003012 |  | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：按现场情况综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 14.00
38 | 040103001014 |  | 沟槽回填方 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:土方 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 9.09
次入口服务点
39 | 040101001012 |  | 次入口服务点 | 1.尺寸：9000*3000*3000mm 2.材质：成品集装箱，内外部配置满足图纸设计要求 3.内含卫生间（6个蹲便器、6个成品垃圾桶、一个600*400*500mm洗手池、一个600*400*800mm洗手池、2.2m高成品浅灰色 |  | 套 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
蜂窝铝隔板门），多个不锈钢美术字，美术字背后做2厚绿色铝单板框架 4.白色铝合上悬窗规格：1200/1300*810mm，两扇，50系列、主型材1.8mm厚，8mm厚钢化玻璃，由集装箱厂家深化 5.铝合金平开门规格：900*2200mm，四扇，70系列、主型材2.2mm厚，8mm厚钢化玻璃，由集装箱厂家深化 6.集装箱内外侧喷氟碳漆两遍 7.满足设计及技术规范及其相关的要求
瓜滕滑梯
40 | 040101003003 |  | 挖基坑土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：按现场情况综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 16.66
41 | 040103001003 |  | 基坑回填方 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:土方 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 6.70
42 | 040101003013 |  | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：按现场情况综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 4.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
43 | 040103001015 |  | 沟槽回填方 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:土方 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 1.90
44 | 040303001003 |  | C20素砼垫层 | 1.部位：独立基础垫层、方钢龙骨底部垫层、树池 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.厚度：综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 2.15
45 | 040303002003 |  | C25钢筋混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 10.64
46 | 040303006001 |  | C25钢筋混凝土地梁 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.72
47 | 040901001003 |  | 带肋钢筋 φ10mm以内 | 1.钢筋种类:HRB400（Ⅲ级钢） 2.钢筋规格:φ10mm以内 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 0.216
48 | 040901001002 |  | 带肋钢筋 φ12～14mm | 1.钢筋种类:HRB400（Ⅲ级钢） 2.钢筋规格:φ12～14mm 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 0.428
49 | 040901001013 |  | 带肋钢筋 φ16~25mm | 1.钢筋种类:HRB400（Ⅲ级钢） |  | t | 0.051
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.钢筋规格:φ16~25mm 3.满足设计及技术规范及其相关的要求
50 | 010604001001 |  | 钢梁 | 1、梁类型:焊接箱型钢 2、钢材品种、规格:Q235B，200*150*8*8mm，120*80*5*5mm 3、除锈方法采用喷砂(或抛丸)除锈,除锈质量等级要求达(GB8923-88)的标准 4、包含构件场内外运费；已包含普通螺栓、铆钉等零件 5、满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 0.666
51 | 010603003001 |  | 钢管柱 | 1、柱类型:焊接钢管柱 2、钢材品种、规格:Q235B，φ200*8mm 3、除锈方法采用喷砂(或抛丸)除锈,除锈质量等级要求达(GB8923-88)的标准 4、包含构件场内外运费；已包含普通螺栓、铆钉等零件 5、满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 0.257
52 | 011402004001 |  | 金属构件油漆 | 1.涂环氧富锌底漆,厚度为35×2μm 2.环氧云铁中间漆,厚度为50×2μm 3.丙烯酸聚硅氧烷面漆，厚度为35×3μm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 16.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
53 | 011402004002 |  | 金属构件油漆 | 1.位置：钢柱 2.外涂超薄型防火涂料,柱耐火极限不低于2小时，应达到二级耐火等级 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 3.93
54 | 011402004003 |  | 金属构件油漆 | 1.位置：钢梁 2.外涂超薄型防火涂料,梁耐火极限不低于1.5小时，应达到二级耐火等级 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 12.89
55 | 011109001001 |  | 2.5mm厚白色铝单板 | 1.部位：竹木板地面 2.2.5mm厚白色铝单板 3.龙骨：50*50*3mm厚镀锌角钢@600mm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 16.70
56 | 040202010001 |  | 100mm厚级配碎石垫层 | 1.部位：竹木板地面 2.石料规格:级配碎石 3.厚度:100mm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 14.48
57 | 011101006001 |  | 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 | 1.部位：竹木板地面 2.找平层厚度:20mm,水泥砂浆1:2.5 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 14.48
58 | 011104002001 |  | 137*18mm厚竹木板地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3mm厚镀锌方钢龙骨@465mm 2.面层材料品种、规格:137*18mm厚竹木板（留缝3mm） |  | m2 | 40.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第13页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.满足设计及技术规范及其相关的要求
59 | 040308001002 |  | 1100mm扁钢栏杆 | 1.高度1100mm 2.立柱规格：60*40*4mm镀锌方钢，面喷炭黑色氟炭漆，@1200mm 3.上下横杆：60*30*3mm镀锌方钢，面喷炭黑色氟炭漆 4.中间间柱：40mm宽*5mm厚镀锌钢板，面喷炭黑色氟炭漆@110mm，外包15*40mm木板，M4沉头螺丝固定 5.预埋铁件：150*100*7mm预埋钢板，4c8锚筋固定或4M8膨胀螺栓固定 |  | m | 20.00
60 | 040305004014 |  | 树池砖砌体基础 | 1.材料品种、规格:标准砖240mm*115mm*53mm，MU10 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 2.81
61 | 040305004015 |  | 20mm厚1:2.5防水水泥砂浆抹灰 | 1.20mm厚1:2.5防水水泥砂浆抹灰 2.部位：树池 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 19.80
62 | 011403001003 |  | 面喷深灰色弹性漆 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.做法：一底二油 3.部位：树池 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 19.80
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第14页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
63 | 040202016010 |  | 100mm厚C20素混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.厚度:100mm 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 14.48
拱桥
64 | 040303001004 |  | 100mm厚C20素砼垫层 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 1.06
65 | 040303002004 |  | C25混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 1.63
66 | 040901001005 |  | 带肋钢筋 φ10mm以内 | 1.钢筋种类:HRB400（Ⅲ级钢） 2.钢筋规格:φ10mm以内 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 0.056
67 | 040204002001 |  | 120mm厚C25钢筋混凝土路垫层 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.厚度:120mm 3.钢筋：三级钢φ10@150双层双向 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 7.92
68 | 040305004016 |  | 砖砌体基础 | 1.材料品种、规格:标准砖240mm*115mm*53mm，MU10 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 3.80
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第15页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
69 | 040305004017 |  | 20mm厚1:2.5防水水泥砂浆抹灰 | 1.20mm厚1:2.5防水水泥砂浆抹灰 2.部位：拱桥基础 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 10.80
70 | 040305004018 |  | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2.部位：拱桥基础 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 10.80
71 | 011403001004 |  | 面喷深灰色弹性漆 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.做法：一底二油 3.部位：拱桥基础 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 10.80
72 | 040504001001 |  | 500*500*450mm沉沙井 | 1.规格：500*500*450mm 2.侧壁：砖砌侧墙 3.井盖：600*600mm成品钢格板格栅盖板 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 2.000
73 | 011101006002 |  | 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 | 1.部位：拱桥 2.找平层厚度:30mm,水泥砂浆1:2.5 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 16.00
74 | 040202014002 |  | 100mm厚碎石粉垫层，内掺6%水泥 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:碎石粉 3.厚度:100mm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 16.00
75 | 040202016011 |  | 100mm厚C20素混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.厚度:100mm 3.满足设计及技术规范 |  | m2 | 16.00
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第16页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
及其相关的要求
76 | 040203007008 |  | 2~4mm厚压印地坪 | 1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：2~4mm 3.水泥混凝土路面水养生 4.压印图案综合考虑 5.面刷密封剂 6.缩缝：纵横向缩缝间距均不大于6米，可用分仓施工缝代替；横向每4格应设伸缩缝，道路宽度大于8米时，应设纵向缩缝；缝宽10 7.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 16.00
77 | 040308002001 |  | 1100mm高水泥色仿树杆栏杆 | 1.栏杆高度：1100mm 2.φ50水泥色仿树杆横杆：3C6钢筋通长布置，外做C6@500mm箍筋，钢筋外侧外包一层细孔钢丝网，10mm厚1：2水泥砂浆抹面，表面为树杆纹理 3.φ100~170水泥色仿树杆栏杆立柱：50*50*4mm镀锌方钢通长布置，焊接3C8钢筋通长布置，外做C8@500mm箍筋，钢筋外侧外包一层细孔钢丝网，10mm厚1：2水泥砂浆抹面，表面为树杆纹理 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 12.60
生态湖
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第17页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
湖底饰面
78 | 040103002003 |  | 100mm厚中砂 | 1.部位：湖底饰面 2.密实度：按设计及规范要求 3.材料规格：中砂 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 53.40
79 | 040701006001 |  | 6mm厚膨润土防水毯（GCL)一道 | 1.部位：湖底饰面 2.材料：6mm厚膨润土防水毯 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 545.20
80 | 040103002007 |  | 回填100mm厚粘质土 | 1.部位：湖底饰面 2.填方来源:利用方 3.密实度:按设计及规范要求 4.材料品种、规格:粘质土 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 54.52
81 | 040103002006 |  | 回填300mm厚塘泥种植土 | 1.部位：湖底饰面 2.填方来源:利用方 3.密实度:按设计及规范要求 4.材料品种、规格:塘泥种植土 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 163.56
82 | 040202009001 |  | 散置φ50~80mm本地河卵石 | 1.部位：湖底饰面 2.石料规格:φ50~80mm 3.厚度:150mm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 545.20
83 | 040305004001 |  | 砖砌体湖边基础 | 1.材料品种、规格:标准砖240mm*115mm*53mm， |  | m3 | 23.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第18页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
MU10 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 3.满足设计及技术规范及其相关的要求
84 | 040303001005 |  | 100mm厚C20素砼垫层 | 1.部位：湖边基础 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 8.54
85 | 040303002005 |  | 50mm厚C15细石混凝土 | 1.部位：湖边基础 2.混凝土强度等级:C15细石混凝土 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 4.31
86 | 040305004019 |  | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2.部位：池边砖砌基础 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 26.20
87 | 011403001005 |  | 面喷仿芝麻黑真石漆 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.部位：池边砖砌基础 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 26.20
溢流口
88 | 040202014003 |  | 100mm厚碎石粉垫层，内掺6%水泥 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:碎石粉 3.厚度:100mm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 0.46
89 | 040303001006 |  | 100mm厚C20素砼垫层 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第19页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
90 | 040303002006 |  | C25钢筋混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.72
91 | 040901001006 |  | 带肋钢筋 φ10mm以内 | 1.钢筋种类:HRB400（Ⅲ级钢） 2.钢筋规格:φ10mm以内 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 0.026
92 | 040305004002 |  | 砖砌体 | 1.材料品种、规格:标准砖240mm*115mm*53mm，MU10 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.21
93 | 040305004011 |  | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 5.68
94 | 011403001006 |  | 面喷仿芝麻黑真石漆 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.部位：池边砖砌基础 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 5.68
95 | 040402017001 |  | 210*60mm厚C30预制钢筋混凝土板 | 1.材质:混凝土 2.规格尺寸:210宽*60厚mm 3.强度等级:C30 4.钢筋：内配C8@150mm单层双向 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.04
96 | 040402017002 |  | 600*250*25mm芝麻黑花岗岩饰面 | 1.600*250*25mm芝麻黑花岗岩饰面，荔枝面 |  | m2 | 0.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第20页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
做旧 2.3寸钉锚固,钉距不大于300 3.满足设计及技术规范及其相关的要求
97 | 040501016002 |  | 溢流沟 | 1.垫层：100mm厚C15素混凝土 2.墙身：M7.5水泥砂浆砌Mu10砖砌体 3.抹灰：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 3.04
98 | 040504010001 |  | 溢流口 | 1.垫层：100mm厚C20素混凝土 2.墙身：M7.5水泥砂浆砌Mu10砖砌体 3.抹灰：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 4.井圈：150mm厚C20素砼 5.井盖：700*700mm不锈钢装饰井盖，上铺土工布一道（200g/m²），回填150mm厚轻质土 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 1.000
99 | 040102001001 |  | 河石 | 1.规格：600~800*300~600*600~900mm 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 块 | 4.000
100 | 040102001002 |  | 河石 | 1.规格：400~600*200~400*400~700mm 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 块 | 4.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第21页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
101 | 040102001003 |  | 河石 | 1.规格：200~400*100~300*200~500mm 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 块 | 5.000
102 | 040101003004 |  | 挖基坑土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：按现场情况综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 5.24
103 | 040103001004 |  | 基坑回填方 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:土方 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 2.35
泵坑
104 | 040504002001 |  | 100mm厚C20素砼垫层 | 1.垫层：100mm厚C20素砼垫层 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.72
105 | 040504002003 |  | 成品玻璃钢泵坑（带检修口） | 1.规格：2000*2000*2000mm 2.井身厚：240mm 3.需由专业公司二次深化设计及安装 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 1.000
106 | 040101003005 |  | 挖基坑土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：按现场情况综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 90.29
107 | 040103001005 |  | 基坑回填方 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规 |  | m3 | 74.79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第22页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
范要求 3.材料品种、规格:土方 4.满足设计及技术规范及其相关的要求
回水口
108 | 040504010002 |  | 1000*1000mm回水口 | 1.垫层：100mm厚C20素混凝土 2.墙身：M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 3.抹灰：20mm厚1:2.5防水砂浆 4.盖板：成品钢格栅盖板1100*1100mm，喷涂绿色或现场处理，底部包60目过滤钢网 5.盖板侧做L30*3mm等边角钢包边 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 2.000
自然溪涧景观
109 | 040103002008 |  | 100mm厚中砂 | 1.部位：湖底饰面 2.密实度：按设计及规范要求 3.材料规格：中砂 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 61.93
110 | 040701006003 |  | 6mm厚膨润土防水毯（GCL)一道 | 1.部位：湖底饰面 2.材料：6mm厚膨润土防水毯 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 660.20
111 | 040103002009 |  | 回填100mm厚粘质土 | 1.部位：湖底饰面 2.填方来源:利用方 3.密实度:按设计及规范要求 4.材料品种、规格:粘 |  | m3 | 66.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第23页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
质土 5.满足设计及技术规范及其相关的要求
112 | 040103002010 |  | 回填300mm厚塘泥种植土 | 1.部位：湖底饰面 2.填方来源:利用方 3.密实度:按设计及规范要求 4.材料品种、规格:塘泥种植土 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 198.06
113 | 040202009002 |  | 散置φ50~80mm本地河卵石 | 1.部位：湖底饰面 2.石料规格:φ50~80mm 3.厚度:150mm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 678.42
114 | 040305004003 |  | 砖砌体基础 | 1.材料品种、规格:标准砖240mm*115mm*53mm，MU10 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 54.26
115 | 040305004004 |  | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 35.64
116 | 040303001007 |  | 100mm厚C20素砼垫层 | 1.部位：基础垫层 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 24.31
117 | 040303002007 |  | 50mm厚C15细石混凝土 | 1.部位：基础 2.混凝土强度等级:C15细石混凝土 |  | m3 | 15.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第24页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.满足设计及技术规范及其相关的要求
118 | 040102001004 |  | 堆砌400~1200mm本地河石 | 1.规格：400~1200mm 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 块 | 35.000
119 | 040102001005 |  | 堆砌φ400~800mm扁平本地河石 | 1.规格：φ400~800mm 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 块 | 27.000
120 | 040504010003 |  | 500*500mm回水口 | 1.垫层：100mm厚C20素混凝土 2.墙身：M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 3.抹灰：20mm厚1:2.5防水砂浆 4.盖板：成品钢格栅盖板600*600mm，喷涂绿色或现场处理，底部包60目过滤钢网 5.盖板侧做L30*3mm等边角钢包边 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 8.000
阶梯看护区层级花基
121 | 040202014004 |  | 100mm厚碎石粉垫层，内掺6%水泥 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:碎石粉 3.厚度:100mm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 31.68
122 | 040303017002 |  | 混凝土台阶 | 1.100mm厚C20素砼 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 1.94
123 | 011101004002 |  | 5-8mm洗灰色洗米石面层 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚M15水泥砂浆结合层内掺水重5%107胶 2.耐磨地坪材料种类、 |  | m2 | 43.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第25页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
厚度:15mm厚1:1.2~1.4水泥石米(5~8mm)抹面后水刷 3.满足设计及技术规范及其相关的要求
124 | 040303001008 |  | 100mm厚C20素砼垫层 | 1.部位：花基 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 5.39
125 | 040305004005 |  | 砖砌体基础 | 1.材料品种、规格:标准砖240mm*115mm*53mm，MU10 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 3.97
126 | 040101003010 |  | 挖基坑土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：按现场情况综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 21.56
127 | 040103001011 |  | 基坑回填方 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:土方 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 15.76
瓜宝嬉戏池
128 | 040202014009 |  | 100mm厚碎石粉垫层，内掺6%水泥 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:碎石粉 3.厚度:100mm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 324.20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第26页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
129 | 040303002012 |  | C20素混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 35.83
130 | 011101004008 |  | 5-8mm洗灰色洗米石面层 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚M15水泥砂浆结合层内掺水重5%107胶 2.耐磨地坪材料种类、厚度:15mm厚1:1.2~1.4水泥石米(5~8mm)抹面后水刷 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 380.98
131 | 040305004006 |  | 砖砌台阶 | 1.1.材料品种、规格:标准砖240mm*115mm*53mm，MU10 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 3.抹面：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 29.20
132 | 040501016003 |  | 排水边沟 | 1.基础：100mm厚C20素砼(纵坡≥0.5%) 2.侧壁：120/180mm厚250mm高砖砌侧壁 3.抹面：20mm厚1:2.5水泥砂浆,掺5%防水粉抹面 4.盖板：600*295*50mm C30预制砼仿芝麻灰花岗岩，烧面，切槽篦子 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 18.80
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第27页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
133 | 040101003011 |  | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：按现场情况综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 7.22
134 | 040103001012 |  | 沟槽回填方 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:土方 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 2.82
瓜宝叠叠乐
135 | 040202014010 |  | 100mm厚碎石粉垫层，内掺6%水泥 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:碎石粉 3.厚度:100mm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 73.40
136 | 040303002011 |  | C20素混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 16.02
137 | 011101004009 |  | 5-8mm洗灰色洗米石面层 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚M15水泥砂浆结合层内掺水重5%107胶 2.耐磨地坪材料种类、厚度:15mm厚1:1.2~1.4水泥石米(5~8mm)抹面后水刷 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 64.00
138 | 040602053001 |  | 泵房 | 1.垫层：100mm厚C20素混凝土垫层 2.底板：300mm厚C25P6抗渗钢筋砼，三级钢φ12@150mm双层双 |  | 套 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第28页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
向 3.墙身：200mm厚C25P6抗渗钢筋砼，三级钢φ12@150mm双层双向 4.顶板：150mm厚C25P6抗渗钢筋砼，三级钢φ10@200mm双层双向 5.抹灰：20mm厚1:2.5水泥砂浆，两遍 6.防水：1.2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂层 7.爬梯：三级钢φ16@300mm，与剪力墙结构锚固 8.井盖：960*960*10mm厚不锈钢隐形井盖，井盖边设100*230*5mm角钢，C8@300钢筋锚固 9.沥水储水板 10.满足设计及技术规范及其相关的要求
139 | 040101003008 |  | 挖基坑土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：按现场情况综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 181.91
140 | 040103001009 |  | 基坑回填方 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:土方 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 154.66
凉瓜沙洲蹦蹦云
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第29页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
141 | 040103002011 |  | 200mm厚0.5~1.0mm细砂 | 1.填方来源:外购 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:0.5~1.0mm细砂 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 74.73
142 | 040201021001 |  | 一层300~400g/m2土工布 | 1.材料品种、规格:300~400g/m2土工布 2.搭接方式:综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 249.10
143 | 040202016012 |  | 100mm厚C20素混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.厚度:100mm 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 187.06
144 | 040202014011 |  | 100mm厚碎石粉垫层，内掺6%水泥 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:碎石粉 3.厚度:100mm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 258.50
145 | 040201022001 |  | 边沟 | 1.垫层：100mm厚C20素砼 2.墙身：预拌水泥砂浆 M7.5砌筑MU10砖 3.找平层：20mm厚1:2.5水泥砂浆 4.面层：15mm厚1:1.2~1.4水泥石米(5~8mm)抹面后水刷 5.沟内回填200mm厚φ15~20mm碎石，下铺一层300~400g/m2土工布 |  | m | 94.00
146 | 040204004002 |  | 450*450mm坐凳 | 1.基础：水泥砂浆M7.5砌筑标准砖 |  | m | 6.90
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第30页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
240mm*115mm*53mm，MU10 2.100mm厚C20素砼 3.结合层：20mm厚M15水泥砂浆结合层内掺水重5%107胶 4.饰面层：15mm厚1:1.2~1.4水泥石米(5~8mm)抹面后水刷 5.满足设计及技术规范及其相关的要求
奇瓜地貌
挡土墙
147 | 040303001009 |  | 100mm厚C20素砼垫层 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 2.85
148 | 040303015001 |  | C30混凝土挡土墙 | 1.墙身混凝土强度等级:C30 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 18.17
149 | 040103001006 |  | 回填粘土 | 1.部位：挡土墙滤水层垫层 2.厚度：200mm 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 1.24
150 | 040305002001 |  | 回填粒径φ20mm粗砾或碎石 | 1.部位：挡土墙滤水层 2.回填粒径φ20mm粗砾或碎石 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.33
151 | 040305002002 |  | 回填直径φ1~4mm砂砾或石屑 | 1.部位：挡土墙滤水层 2.回填直径φ1~4mm砂砾或石屑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.40
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第31页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
152 | 040201021002 |  | 300~400g/m2土工布 | 1.部位：挡土墙滤水层 2.300~400g/m2土工布 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 7.35
153 | 040308008001 |  | φ50 PVC排水管 | 1.材料品种:PVC 2.管径:Φ50 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 2.33
154 | 040901001007 |  | 带肋钢筋 φ10mm以内 | 1.钢筋种类:HRB400（Ⅲ级钢） 2.钢筋规格:φ10mm以内 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 1.062
155 | 040101003006 |  | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：按现场情况综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 46.77
156 | 040103001007 |  | 沟槽回填方 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:土方 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 34.10
景墙
157 | 010502022001 |  | C30混凝土圈梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 2.00
158 | 040901001008 |  | 带肋钢筋 φ10mm以内 | 1.钢筋种类:HRB400（Ⅲ级钢） 2.钢筋规格:φ10mm以内 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 0.298
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第32页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
159 | 040303016001 |  | C20混凝土压顶 | 1.混凝土强度等级:C20 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.12
160 | 040305004008 |  | 砖砌体景墙 | 1.材料品种、规格:标准砖240mm*115mm*53mm，MU10 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 2.78
161 | 040305004009 |  | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 25.32
162 | 011403001001 |  | 粉色外墙漆 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.聚氨酯涂料一底二油 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 56.19
163 | 040303017003 |  | C25钢筋混凝土台阶 | 1.底板厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 6.00
164 | 040305004010 |  | 砖砌体基础 | 1.材料品种、规格:标准砖240mm*115mm*53mm，MU10 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 24.42
165 | 040303001010 |  | 100mm厚C20素砼垫层 | 1.部位：台阶基础 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.满足设计及技术规范 |  | m3 | 2.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第33页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
及其相关的要求
166 | 040203007009 |  | 2~4mm厚压印地坪 | 1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：2~4mm 3.水泥混凝土路面水养生 4.压印图案综合考虑 5.面刷密封剂 6.缩缝：纵横向缩缝间距均不大于6米，可用分仓施工缝代替；横向每4格应设伸缩缝，道路宽度大于8米时，应设纵向缩缝；缝宽10 7.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 94.11
167 | 040202016013 |  | 100mm厚C20素混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.厚度:100mm 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 34.80
168 | 040202014007 |  | 100mm厚碎石粉垫层，内掺6%水泥 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:碎石粉 3.厚度:100mm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 62.40
169 | 040101003009 |  | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：按现场情况综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 32.79
170 | 040103001010 |  | 沟槽回填方 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:土方 4.满足设计及技术规范 |  | m3 | 23.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第34页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
及其相关的要求
亲子藤篮
171 | 040303017005 |  | 混凝土台阶 | 1.底板厚度：100mm 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.2~4mm厚C20压印地坪，压印图案综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 3.12
172 | 040204004003 |  | 450*450mm坐凳 | 1.基础：水泥砂浆M7.5砌筑标准砖240mm*115mm*53mm，MU10 2.100mm厚C20素砼 3.结合层：20mm厚M15水泥砂浆结合层内掺水重5%107胶 4.饰面层：15mm厚1:1.2~1.4水泥石米(5~8mm)抹面后水刷 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 6.50
疯藤瓜堡
173 | 040204004004 |  | 450*450mm坐凳 | 1.基础：水泥砂浆M7.5砌筑标准砖240mm*115mm*53mm，MU10 2.100mm厚C20素砼 3.结合层：20mm厚M15水泥砂浆结合层内掺水重5%107胶 4.饰面层：15mm厚1:1.2~1.4水泥石米(5~8mm)抹面后水刷 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 8.70
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第35页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
174 | 040302001001 |  | φ250~600*100~350mm高木桩 | 1.φ250~600*100~350mm高木桩 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 30
| 002 |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分-绿化工程
乔灌木
1 | 050103001004 |  | 秋枫 | 1.胸径:14-15cm 2.株高:4.5-5m 3.冠幅:3.5-4m 4.分支点：1.8 5.骨架优美，假植苗,全冠，饱满 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 株 | 25.000
2 | 050103001005 |  | 大叶榕A | 1.胸径:14-15cm 2.株高:4.5-5m 3.冠幅:3.5-4m 4.分支点：1.8 5.骨架优美，假植苗,全冠，饱满 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 株 | 3.000
地被
3 | 050103004001 |  | 垂叶榕绿篱 | 1.高度：1.8-2m 2.冠幅：0.6m 3.密度：2株/m 4.修剪后规格1.8m，双排种植，株型自然优美，不露土 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 477.00
4 | 050103004002 |  | 大红花绿篱 | 1.高度：0.6-0.8m 2.冠幅：0.4m 3.密度：3株/m |  | m | 184.00
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第36页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
4.修剪后规格0.6m，双排种植，株型自然优美，不露土 5.满足设计及技术规范及其相关的要求
5 | 050103009001 |  | 小叶龙船花 | 1.高度：0.25m 2.冠幅：0.25m 3.密度：36株/㎡ 4.株型自然优美，全覆盖，不露土 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 148.00
6 | 050103009002 |  | 紫花翠芦莉 | 1.高度：0.35m 2.冠幅：0.25m 3.密度：49株/㎡ 4.株型自然优美，全覆盖，不露土 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 161.00
7 | 050103009004 |  | 黄连翘 | 1.高度：0.25m 2.冠幅：0.2m 3.密度：49株/㎡ 4.株型自然优美，全覆盖，不露土 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 43.00
8 | 050103015001 |  | 兰引三号草皮 | 1.草皮种类:兰引三号草皮 2.铺种方式:满铺 3.株型自然优美，全覆盖，不露土 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 1050.00
9 | 050103016001 |  | 撒播草籽 | 1.铺种方式:满铺 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 8889.00
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第37页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
10 | 050103015002 |  | 大叶油草 | 1.草皮种类:大叶油草 2.铺种方式:满铺 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 3029.00
11 | 050101003001 |  | 回填土【利用方】 | 1.回填土厚度：10cm 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 428.39
| 003 |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分-给排水工程
湖区水景给水系统
1 | 031001008001 |  | PE给水管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PE给水管 DN150 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:消毒、冲洗 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 65.718
2 | 031001008040 |  | PE给水管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PE给水管 DN65 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:消毒、冲洗 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 414.069
3 | 031001008002 |  | PE给水管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PE给水管 DN40 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:消毒、冲洗 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 1.001
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第38页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
4 | 031002008001 |  | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 5.000
5 | 031002001001 |  | 消声止回阀 | 1.名称:消声止回阀 2.规格:DN65 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 5.000
6 | 031002001002 |  | 防污止回阀 | 1.名称:防污止回阀 2.规格:DN65 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 2.000
7 | 031002001003 |  | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 3.000
8 | 031002001031 |  | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 4.000
9 | 031002001004 |  | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 4.000
10 | 031002002001 |  | 成品绿化PVC阀门箱 | 1.名称:成品绿化PVC阀门箱 2.规格:综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 4.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第39页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
11 | 030109001001 |  | 低压潜水泵 | 1.名称:低压潜水泵 2.型号:1-1~1-4 4SP14-14 3.规格:Q=14M3/H, H=14M,N=1.6KW,24V 4.含减震器、基础等 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台 | 4.000
12 | 030109001002 |  | 低压潜水泵 | 1.名称:低压潜水泵 2.型号:1-5 4SP14-14 (水箱强排放空用) 3.规格:Q=14M3/H, H=14M,N=1.6KW,24V 4.含减震器、基础等 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台 | 1.000
13 | 040504002004 |  | 砖砌圆形立式闸阀井 | 1.种类:砖砌圆形立式闸阀井 2.规格:φ1200 1.2m 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 100mm 4.混凝土基础强度等级:C25混凝土 5.盖板材质、规格:预制混凝土井盖φ800 6.含钢筋、钢塑踏步等 7.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 7.000
生活给水系统
14 | 031001008003 |  | PE给水管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PE给水管 DN100 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:消毒、冲洗 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 60.330
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第40页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
15 | 031001008004 |  | PE给水管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PE给水管 DN80 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:消毒、冲洗 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 268.414
16 | 031001008005 |  | PE给水管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PE给水管 DN65 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:消毒、冲洗 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 20.254
17 | 031001008006 |  | PE给水管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PE给水管 DN50 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:消毒、冲洗 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 2.037
18 | 031001008036 |  | PE给水管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PE给水管 DN40 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:消毒、冲洗 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 2.043
19 | 031001008041 |  | PE给水管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PE给水管 DN32 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:消 |  | m | 28.308
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第41页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
毒、冲洗 5.满足设计及技术规范及其相关的要求
20 | 031001008007 |  | PE给水管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PE给水管 DN20 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:消毒、冲洗 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 23.095
21 | 031002011001 |  | 水表组 | 1.名称:水表组 2.规格:DN80 3.附件配置:2*闸阀+1*水表+1*Y型过滤器+倒流防止器*1 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 组 | 1.000
22 | 031002001005 |  | 防污止回阀 | 1.名称:防污止回阀 2.规格:DN20 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000
23 | 031002001006 |  | 防污止回阀 | 1.名称:防污止回阀 2.规格:DN65 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000
24 | 031002001007 |  | 防污止回阀 | 1.名称:防污止回阀 2.规格:DN80 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 3.000
25 | 031002001008 |  | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范 |  | 个 | 5.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第42页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
及其相关的要求
26 | 031002001010 |  | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000
27 | 031002001009 |  | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 2.000
28 | 031002001032 |  | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000
29 | 031002001011 |  | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 3.000
30 | 031002001012 |  | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000
31 | 031002002004 |  | 成品绿化PVC阀门箱 | 1.名称:成品绿化PVC阀门箱 2.规格:综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 7.000
32 | 040504002005 |  | 砖砌圆形立式闸阀井 | 1.种类:砖砌圆形立式闸阀井 2.规格:φ1200 1.2m 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 100mm 4.混凝土基础强度等 |  | 座 | 6.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第43页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
级:C25混凝土 5.盖板材质、规格:预制混凝土井盖φ800 6.含钢筋、钢塑踏步等 8.满足设计及技术规范及其相关的要求
33 | 040504002008 |  | 砖砌矩形水表井 | 1.种类:砖砌矩形水表井 2.规格:2150*1100*1400 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 100mm 4.混凝土基础强度等级:C25混凝土 5.盖板材质、规格:预制混凝土井盖φ800 6.含钢筋、钢塑踏步等 8.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 1.000
雨水系统
34 | 031001008008 |  | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 243.945
35 | 031202008001 |  | 疏水管防腐 | 1.名称:疏水管防腐 2.刷缠品种:土工布 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 321.715
36 | 031202008002 |  | 疏水管碎石滤层 | 1.名称:疏水管碎石滤层 2.厚度:100mm 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 16.086
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第44页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
园林给水系统
37 | 031001008011 |  | PE给水管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PE给水管 DN65 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:消毒、冲洗 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 87.439
38 | 031001008012 |  | PE给水管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PE给水管 DN50 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:消毒、冲洗 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 166.536
39 | 031001008014 |  | PE给水管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PE给水管 DN40 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:消毒、冲洗 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 195.600
40 | 031001008013 |  | PE给水管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PE给水管 DN32 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:消毒、冲洗 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 252.734
41 | 031001008015 |  | PE给水管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PE给水管 DN25 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 68.201
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第45页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
4.管道消毒、冲洗:消毒、冲洗 5.满足设计及技术规范及其相关的要求
42 | 031002001013 |  | 防污止回阀 | 1.名称:防污止回阀 2.规格:DN50 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 2.000
43 | 031002001016 |  | 防污止回阀 | 1.名称:防污止回阀 2.规格:DN65 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000
44 | 031002001014 |  | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 2.000
45 | 031002001015 |  | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000
46 | 031301003007 |  | 套管 | 1.名称:刚性防水套管（穿管DN25） 2.规格:DN40 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 4.000
47 | 031301003008 |  | 套管 | 1.名称:刚性防水套管（穿管DN32） 2.规格:DN50 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 6.000
48 | 031301003009 |  | 套管 | 1.名称:刚性防水套管（穿管DN40） 2.规格:DN65 |  | 个 | 5.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第46页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.满足设计及技术规范及其相关的要求
49 | 031301003010 |  | 套管 | 1.名称:刚性防水套管（穿管DN50） 2.规格:DN80 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 2.000
50 | 031002001019 |  | 人工取水器 | 1.名称:人工取水器 2.材质:铜质 3.规格:DN25 4.其他:含取水器支架、阀门箱、成品绿色塑料盖子、含基础等 |  | 个 | 28.000
51 | 031003014002 |  | 不锈钢地漏 | 1.名称:排水地漏 2.规格φ50 3.材质：综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 28.000
52 | 031002002006 |  | 成品绿化PVC阀门箱 | 1.名称:成品绿化PVC阀门箱 2.规格:综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 2.000
53 | 040504002006 |  | 砖砌圆形立式闸阀井 | 1.种类:砖砌圆形立式闸阀井 2.规格:φ1200 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 100mm 4.混凝土基础强度等级:C25混凝土 5.盖板材质、规格:预制混凝土井盖φ800 6.含钢筋、钢塑踏步等 8.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 1.000
园林排水系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第47页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
54 | 040501001001 |  | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 1.材质:Ⅱ级钢筋混凝土承插管 2.管道规格:DN1000 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 37.747
55 | 040501001003 |  | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 1.材质:Ⅱ级钢筋混凝土承插管 2.管道规格:DN800 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 42.097
56 | 040501001002 |  | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 1.材质:Ⅱ级钢筋混凝土承插管 2.管道规格:DN600 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 40.986
57 | 031001008016 |  | HDPE双壁波纹管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN500 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 181.702
58 | 031001008017 |  | HDPE双壁波纹管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN400 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要 |  | m | 186.124
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第48页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
求:管道闭水试验 5.满足设计及技术规范及其相关的要求
59 | 031001008018 |  | HDPE双壁波纹管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 164.660
60 | 031001008019 |  | HDPE双壁波纹管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 683.191
61 | 031001008021 |  | PE排水管 | 1.材质:PE排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 41.124
62 | 031001008038 |  | PE排水管 | 1.材质:PE排水管 2.规格:DN80 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 42.903
63 | 031001008039 |  | PE排水管 | 1.材质:PE排水管 2.规格:DN65 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要 |  | m | 188.228
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第49页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
求:管道闭水试验 5.满足设计及技术规范及其相关的要求
64 | 031001008042 |  | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 2.057
65 | 031001008037 |  | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 197.284
66 | 031002001017 |  | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 16.000
67 | 031002001018 |  | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 3.000
68 | 031301003011 |  | 套管 | 1.名称:刚性防水套管（穿管DN100） 2.规格:DN150 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 2.000
69 | 031301003012 |  | 套管 | 1.名称:刚性防水套管（穿管DN80） 2.规格:DN125 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 2.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第50页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
70 | 031003014001 |  | PVC地漏 | 1.名称:PVC地漏 2.规格:DN100 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 14.000
71 | 031003014006 |  | 不锈钢地漏 | 1.名称:不锈钢地漏 2.规格:DN100 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 4.000
72 | 031003014005 |  | 不锈钢地漏 | 1.名称:不锈钢地漏 2.规格:DN65 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 9.000
73 | 031003014004 |  | 不锈钢地漏 | 1.名称:不锈钢地漏 2.规格:DN80 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 2.000
74 | 031003014003 |  | 不锈钢溢流槽 | 1.名称:不锈钢溢流槽 2.规格:综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 9.000
75 | 040504010001 |  | 绿化区域雨水口 | 1.名称:绿化区域雨水口 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格:复合材料雨水盖板（含不锈钢钢丝网5*15mm、盖板框）400*300 3.垫层、基础材质及厚度:100厚C15素混凝土 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚M5水泥砂浆MU7.5砖砌筑 5.勾缝、抹面要求、砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆防水层 6.含模板 7.满足设计及技术规范 |  | 座 | 50.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第51页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
及其相关的要求
76 | 040504003004 |  | 成品预制混凝土雨水检查井 | 1.种类:成品预制混凝土污水检查井 2.规格:φ1200 3.参照国家标准22S521《预制装配式混凝土检查井》第7,10,11,14页。 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 42.000
77 | 040504002007 |  | 砖砌圆形立式闸阀井 | 1.种类:砖砌圆形立式闸阀井 2.规格:φ1200 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 100mm 4.混凝土基础强度等级:C25混凝土 5.盖板材质、规格:预制混凝土井盖φ800 6.含钢筋、钢塑踏步、含模板等 8.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 14.000
78 | 040504007001 |  | 排洪沟 | 1.种类:排洪沟 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土 120mm 3.砌筑材料品种、规格:120 砌体砖 4.砌筑、勾缝、抹面要求:20厚1：2.5水泥砂浆,表面抹光 5.含100*150 C25钢筋砼支撑杆、防坠网、模板等 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 194.640
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第52页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
79 | 040504008001 |  | 排洪沟排出管沉沙口 | 1.种类:排洪沟排出管沉沙口 2.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土 300mm 3.底板混凝土基础强度等级:300厚M7.5 水泥砂浆砌筑,钢筋混凝土结构 4.墙身混凝土基础强度等级:240厚M7.5 水泥砂浆砌筑,钢筋混凝土结构 4.砌筑、勾缝、抹面要求:20厚1：2.5水泥砂浆,表面抹光 5.盖板材质、规格:球墨铸铁格栅盖板 1000*1500*50厚,盖板防锈防腐处理 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 2.000
80 | 040504008002 |  | 八字式管道出水口 | 1.种类:八字式管道出水口 2.规格:DN1000排出管 3.做法详见标准图集《市政排水管道工程及附属设施》06MS201-9，第五页 4.含模板 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 1.000
81 | 040504008003 |  | 八字式管道出水口 | 1.种类:八字式管道出水口 2.规格:DN800排出管 3.做法详见标准图集《市政排水管道工程及附属设施》06MS201-9，第五页 |  | 座 | 2.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第53页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
4.含模板 5.满足设计及技术规范及其相关的要求
82 | 040504010002 |  | 沉沙井 | 1.种类:沉沙井 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 100mm 3.砌筑材料品种、规格:120 M7.5水泥砂浆砌筑MU10砌体砖 4.砌筑抹面要求:20厚1：2.5防水水泥砂浆 5.含模板 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 82.000
园林污水系统
83 | 031001008024 |  | HDPE双壁波纹管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN250 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 26.292
84 | 031001008025 |  | HDPE双壁波纹管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 10.183
85 | 031001008026 |  | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 5.满足设计及技术规范 |  | m | 16.853
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第54页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
及其相关的要求
86 | 031001008027 |  | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 7.339
87 | 010502028001 |  | 成品玻璃钢化粪池 | 1.名称:成品玻璃钢化粪池 2.型号:YJBH-7-Ⅱ 有效容积20m3 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 1.000
88 | 010502028002 |  | 成品玻璃钢化粪池 | 1.名称:成品玻璃钢化粪池 2.型号:YJBH-3-Ⅱ 有效容积6m3 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 1.000
89 | 040504003003 |  | 成品预制混凝土污水检查井 | 1.种类:成品预制混凝土污水检查井 2.规格:φ1000 3.参照国家标准22S521《预制装配式混凝土检查井》第7,10,11,14页。 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 4.000
土方工程
90 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.土类别:按地质勘察报告 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 3322.511
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第55页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
91 | 040103001001 |  | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:利用方 2.材料品种、规格:土方 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 2913.373
| 004 |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分-电气基础部分
弱电工程
1 | 030412001001 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC50 4.敷设方式:埋地敷设 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 93.654
2 | 030412001009 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC75 4.敷设方式:埋地敷设 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 971.159
3 | 040504001003 |  | 弱电手孔井 | 1.种类、规格:手孔井 610X610*600mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚 混凝土C15 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 4.勾缝、抹面要求、砂浆强度等级:井侧15mm厚1:2.5水泥砂浆抹面，底20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:400*400*55 成品不锈钢装饰井盖 |  | 座 | 24.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第56页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
6.井筒、井盖、井圈材质及规格:普通预拌混凝土 C20 、细石混凝土 C20 7.其他:预埋镀锌钢板120*5mm，φ6预埋件 L150；含UPVC地漏DN50,塑料排水管，含模板 8.满足设计及技术规范及其相关的要求
照明工程
4 | 040504001002 |  | 手孔井 | 1.种类、规格:手孔井 610X610*600mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚 混凝土C15 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 4.勾缝、抹面要求、砂浆强度等级:井侧15mm厚1:2.5水泥砂浆抹面，底20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:400*400*55 成品不锈钢装饰井盖 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:普通预拌混凝土 C20 、细石混凝土 C20 7.其他:预埋镀锌钢板120*5mm，φ6预埋件 L150；含UPVC地漏DN50,塑料排水管，含模板 8.满足设计及技术规范 |  | 座 | 6.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第57页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
及其相关的要求
5 | 030412001003 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PE50 4.敷设方式:埋地敷设 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 51.421
6 | 030412001004 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 2217.743
7 | 030412001005 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC40 4.敷设方式:埋地敷设 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 183.861
8 | 030412001008 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC50 4.敷设方式:埋地敷设 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 468.824
9 | 030412001006 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC75 4.敷设方式:埋地敷设 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 30.000
土方工程
10 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.土类别:按地质勘察报告 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 |  | m3 | 787.128
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第58页, 共58页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.满足设计及技术规范及其相关的要求
11 | 040103001001 |  | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:利用方 2.材料品种、规格:土方 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 767.877
本页小计
合 计

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 041201001001 |  | 脚手架
2 | 041201002001 |  | 水上桩基础支架、平台
3 | 041201003001 |  | 桥涵支架
4 | 041201004001 |  | 施工排水
5 | 041201005001 |  | 施工降水
6 | 041201006001 |  | 围堰
7 | 041201007001 |  | 筑岛
8 | 041201008001 |  | 便道
9 | 041201009001 |  | 便桥
10 | 041201010001 |  | 洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施
11 | 041201011001 |  | 洞内外轨道铺设
12 | 041201012001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
13 | 041201013001 |  | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护
14 | 041201014001 |  | 地下管线交叉处理
15 | 041201015001 |  | 施工监测、监控
16 | 041201016001 |  | 临时设施 |  |  |  |  | 单独场地平整工程费率按1.13%计算，道路、管网工程费率按4.29%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.77%计算
17 | 041201017001 |  | 文明施工 |  |  |  |  | 单独场地平整工程费率按0.96%计算，道路、管网工程费率按3.63%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.19%计算
本页合计 | [7 empty] | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
18 | 041201018001 |  | 环境保护 |  |  |  |  | 单独场地平整工程费率按0.87%计算，道路、管网工程费率按3.3%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按2.9%计算
19 | 041201019001 |  | 安全生产 |  |  |  |  | 单独场地平整工程费率按1.83%计算，道路、管网工程费率按6.93%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按6.09%计算
20 | 041201020001 |  | 冬雨季施工增加
21 | 041201021001 |  | 夜间施工措施费
22 | 041201022001 |  | 特殊地区施工增加
23 | 041201023001 |  | 二次搬运
24 | 041201024001 |  | 已完工程及设备保护
25 | 041201025001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
26 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
27 | BF006001 |  | 独立安全防护挡板
28 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
29 | BC007001 |  | 施工围档照明
30 | BC014001 |  | 吊装设备基础
31 | 050403001001 |  | 树木支撑架
32 | 050402001001 |  | 植物养护
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税。
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [7 empty] | -

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 凉瓜主题研学项目土建基础设施部分 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  |  | 9.00
合 计