## 最高投标限价扉页
| 工程名称： |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期）
标段名称：
最高采购限价
| 最高采购限价（小写）： |  |  | 1686685.97元
|  | （大写）： |  | 壹佰陆拾捌万陆仟陆佰捌拾伍元玖角柒分
| 编 制 人 : |  |  |  | （造价专业人员签字及盖章）
| 审 核 人 : |  |  |  | （签字及盖章）
| 编 制 单 位: | 江门市大方园建设工程监理有限公司 |  |  | （盖章）
| 法定代表人或其 授 权 人: |  |  |  | （签字或盖章）
| 招 标 人 : | 江门市蓬江区侨邦文旅集团有限公司 |  |  | （盖章）
| 法定代表人或其 授 权 人: |  |  |  | （签字或盖章）
编 制 时 间:

## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 1327302.57
1.1 |  |  | 排水工程 |  | 412840.13
1.2 |  |  | 道路工程 |  | 613947.47
1.3 |  |  | 土方工程 |  | 300514.97
2 |  |  | 措施项目费 |  | 94217.05
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 35974.57
3 |  |  | 其他项目费 |  | 125898.70
3.1 |  |  | 其中：暂列金额 |  | 100000.00
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工 |  | 25898.70
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 增值税 |  | 139267.65
合 计 |  |  |  |  | 1686685.97
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 排水工程 | [6 empty] | 412840.13
|  |  | 生态水池 | [6 empty] | 14513.04
1 | 040103002002 |  | 回填单级配碎石 | 1.厚度:100mm 2.规格:φ8~10mm 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 72.00 | 201.57 |  | 14513.04
|  |  | 水井 | [6 empty] | 2315.75
2 | 040504001001 |  | φ840mm砖砌水井 | 1.井内净高度:1m 2.垫层:100mm厚5%水泥石粉垫层 3.基础:150mm厚C30钢筋混凝土基础 4.侧壁:260mm厚M7.5砌MU10砖,沿着管壁一圈铺筑100mm高260mm厚C30素砼 5.圈梁:200mm厚C30钢筋混凝土圈梁 6.抹面:20mm厚防水砂浆 7.井盖:φ1000mm不锈钢格栅,50*50*3mm厚不锈钢管框架，φ2不锈钢网孔径20*20mm，焊固于不锈钢格栅顶面 8.预埋铁件:井盖处预埋70*50*5mm厚不锈钢不等边角钢 9.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 1.000 | 2315.75 |  | 2315.75
|  |  | 管线工程 | [6 empty] | 396011.34
3 | 040501005001 |  | HDPE双壁波纹管 DN200 | 1.HDPE双壁波纹管 DN200 2.中粗砂垫层≥0.10m 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 99.87 | 89.21 |  | 8909.40
本页小计 | [9 empty] | 25738.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
4 | 040501001001 |  | II级钢筋混凝土管 DN500 | 1.II级钢筋混凝土管 DN500 2.接口方式:综合考虑 3.中粗砂垫层≥0.10m 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 11.37 | 183.69 |  | 2088.56
5 | 040501001002 |  | II级钢筋混凝土管 DN800 | 1.II级钢筋混凝土管 DN800 2.接口方式:综合考虑 3.中粗砂垫层≥0.10m 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 195.53 | 387.49 |  | 75765.92
6 | 040501001003 |  | II级钢筋混凝土管 DN1000 | 1.II级钢筋混凝土管 DN1000 2.接口方式:综合考虑 3.中粗砂垫层≥0.10m 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 28.01 | 584.12 |  | 16361.20
7 | 040501019001 |  | 900*950mm腰渠 | 1.腰渠内净空尺寸:900mm宽*950mm高 2.垫层:100mm厚C20素砼垫层 3.基础:200mm厚C30钢筋砼（c10@150mm双层双向） 4.侧壁:260mm宽M7.5砂浆砌MU10砖 5.压顶:100mm厚C30素砼压顶 6.侧壁抹灰:10mm厚1:2.5防水水泥砂浆,可见面抹平收光 7.如现场已有路肩挡墙则不用砌筑靠路肩处侧壁，只需清理已有挡墙表面，刷水泥界面剂一道再批20mm厚防水砂浆（面抹平收光） |  | m | 505.88 | 498.34 |  | 252100.24
本页小计 | [9 empty] | 346315.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
8.渠道间隔4m布置预制梁C30，尺寸120*120*1140mm 9.伸缩缝每10米设置一道，内粘贴一道沥青油毡，依次填XPS挤塑板、φ22PE闭孔密封条、15mm厚聚氨酯密封胶 10.满足设计及技术规范及其相关的要求
8 | 040201009001 |  | 小型水闸 | 1.水闸材料:1100*350*40mm厚硬塑料板，正背面贴5mm厚橡胶片，上下双拼（日常开启） 2.水闸两侧做240*300mm钢筋混凝土构造柱C30 3.小型水闸设在腰渠内部 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 6 | 607.08 |  | 3642.48
9 | 040501019002 |  | 原有土沟渠修复 | 1.修复内容:疏浚清理，修复侧壁 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 270.11 | 123.82 |  | 33445.02
10 | 040201009002 |  | 取水口 | 1.C30素砼浇筑侧壁框600*600mm 2.取水口内布置硬质橡胶板580*580*25mm厚 3.预埋铁件:U型不锈钢槽、A6不锈钢锚固筋 4.取水口设置在毛渠-腰渠连接处 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 14 | 264.18 |  | 3698.52
本页小计 | [9 empty] | 40786.02
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 道路工程 | [6 empty] | 613947.47
|  |  | 广场 | [6 empty] | 184695.25
11 | 040204001001 |  | 600*300*18mm厚芝麻黑火烧面石英砖 | 1.部位:广场 2.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 248.42 | 144.80 |  | 35971.22
12 | 040204001002 |  | 600*300*18mm厚芝麻灰火烧面石英砖 | 1.部位:广场、台阶平台 2.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 614.40 | 144.80 |  | 88965.12
13 | 040202016001 |  | 水泥混凝土基层 | 1.80mm厚C30混凝土 2.缩缝:广场按不大于6*6米分块设缩缝,沥青油膏灌入填缝,缝宽3-8mm，缝高=混凝土层厚/4~5mm 3.含混凝土基层养生 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 862.82 | 48.42 |  | 41777.74
14 | 040202014001 |  | 6%水泥石粉垫层 | 1.部位:广场 2.规格:100mm厚6%水泥石粉垫层 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 862.82 | 20.84 |  | 17981.17
|  |  | 原主路加铺 | [6 empty] | 215435.85
15 | 040203006001 |  | 30mm厚AC-10改性沥青上面层 | 1.30mm厚AC-10改性沥青上面层 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 1689.29 | 43.54 |  | 73551.69
16 | 040203004001 |  | PC-3乳化沥青粘层油 | 1.PC-3乳化沥青粘层油 2.喷油量:0.4L/m² 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 3378.58 | 1.70 |  | 5743.59
本页小计 | [9 empty] | 263990.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
17 | 040203006002 |  | 50mm厚AC-16改性沥青下面层 | 1.50mm厚AC-16改性沥青下面层 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 1689.29 | 66.59 |  | 112489.82
18 | 041001004001 |  | 铣刨素混凝土路面 | 1.铣刨素混凝土路面 2.厚度:10mm 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 1689.29 | 9.88 |  | 16690.19
19 | 040202014004 |  | 6%水泥石粉垫层（水池边横路） | 1.部位:水池边横路 2.规格:100mm厚6%水泥石粉垫层 3.密实度0.95 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 334.00 | 20.84 |  | 6960.56
|  |  | 新建主路 | [6 empty] | 91187.54
20 | 040202014002 |  | 6%水泥石粉垫层 | 1.部位:新建主路 2.规格:150mm厚6%水泥石粉垫层 3.密实度0.95 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 2913.34 | 31.30 |  | 91187.54
|  |  | 生态土路 | [6 empty] | 9349.97
21 | 040202001001 |  | 150mm厚素土固化层 | 1.150mm厚素土为原位翻土敲碎敲散，晾干至适合的含水率（不可长时间暴晒） 2.掺4~6%消石灰充分搅拌，然后边喷散土壤固化剂边继续搅拌均匀，检查混合状态 3.用小型压路机或手扶振动夯压实，密实度0.93，每层≤200mm 4.夯实后需要至少48小时养护期 5.消石灰掺入量视土壤 |  | m2 | 768.28 | 12.17 |  | 9349.97
本页小计 | [9 empty] | 236678.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
有机质含量而定，应先做小范围试验确定最佳掺入量或咨询固化剂厂家 6.满足设计及技术规范及其相关的要求
|  |  | 游客服务中心下方路面 | [6 empty] | 51144.20
22 | 040202014003 |  | 6%水泥石粉垫层 | 1.部位:游客服务中心下方路面 2.规格:150mm厚6%水泥石粉垫层 3.密实度0.95 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 1634.00 | 31.30 |  | 51144.20
|  |  | 其他工程 | [6 empty] | 62134.66
23 | 040204004001 |  | 600*300*150mm厚成品水泥道牙 | 1.600*300*150mm厚成品水泥道牙 2.结合层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.混凝土后座:100mm厚C20素砼 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 75.83 | 91.14 |  | 6911.15
24 | 010101001001 |  | 拆装运铁皮工具房 | 1.拆装运铁皮工具房 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 13 | 928.95 |  | 12076.35
25 | 040303002001 |  | C15素混凝土基础 | 1.铁皮工具房基础 2.100mm厚C15素混凝土基础 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 23.40 | 570.80 |  | 13356.72
26 | 040308002001 |  | 塑木栏杆 | 1.140*140mm实心塑木立柱、80*60mm实心塑木扶手、80*60mm实心塑木横杆、60*60mm实 |  | m | 89.89 | 331.41 |  | 29790.44
本页小计 | [9 empty] | 113278.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
心塑木立杆 2.满足设计及技术规范及其相关的要求
|  |  | 土方工程 | [6 empty] | 300514.97
27 | 040101002001 |  | 毛渠 | 1.素土开挖梯形毛渠 2.规格:底部400mm宽、顶部1000mm宽、深度300mm 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 1232.90 | 1.82 |  | 2243.88
28 | 040101002002 |  | 挖沟槽、基坑土方 | 1.挖沟槽土方 2.土类别:一、二类土 3.深度:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 2384.62 | 8.67 |  | 20674.66
29 | 040101001001 |  | 挖一般土方 | 1.挖一般土方 2.土类别:一、二类土 3.深度:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 324.14 | 5.30 |  | 1717.94
30 | 040103001001 |  | 沟槽、基坑回填土方（利用方） | 1.填方来源:利用方 2.密实度:综合考虑 3.土类别:一、二类土 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 1334.23 | 18.60 |  | 24816.68
31 | 040103002005 |  | 一般回填土方（外购方） | 1.400mm厚素土回填 2.分层夯实（密实度0.93） 3.运距:7km 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 1182.78 | 42.38 |  | 50126.22
32 | 040103002007 |  | 一般回填方（利用方） | 1.分层夯实（密实度0.93） 2.运距:综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 160.00 | 14.31 |  | 2289.60
本页小计 | [9 empty] | 101868.98
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
33 | 040103002006 |  | 砖渣回填 | 1.砖渣回填 2.回填深度结合标高设计 3.密实度0.92 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 2407.52 | 49.68 |  | 119605.59
34 | 040101001003 |  | 清表 | 1.土壤类别:按地质勘察报告 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 3.运距综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 52000.26 | 1.52 |  | 79040.40
本页小计 | [9 empty] | 198645.99
合 计 | [9 empty] | 1327302.57

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  |  | 标段: |  | 第1页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 041201001001 |  | 脚手架 | 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
2 | 041201002001 |  | 水上桩基础支架、平台 | 1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输
3 | 041201003001 |  | 桥涵支架 | 1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输
4 | 041201004001 |  | 施工排水 | 1.提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等
5 | 041201005001 |  | 施工降水 | 1.提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等
6 | 041201006001 |  | 围堰 | 1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输
7 | 041201007001 |  | 筑岛 | 1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理
8 | 041201008001 |  | 便道 | 1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理
9 | 041201009001 |  | 便桥 | 1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理
10 | 041201010001 |  | 洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施 | 1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装
本页合计 | [7 empty] | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  |  | 标段: |  | 第2页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输
11 | 041201011001 |  | 洞内外轨道铺设 | 1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输
12 | 041201012001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
13 | 041201013001 |  | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护 | 1.加固 2.防护 3.其他
14 | 041201014001 |  | 地下管线交叉处理 | 1.悬固 2.加固 3.其他处理措施
15 | 041201015001 |  | 施工监测、监控 | 1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量
16 | 041201016001 |  | 临时设施 | 1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  | 22267.91 |  | 单独场地平整工程费率按1.13%计算，道路、管网工程费率按4.29%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.77%计算
本页合计 | [5 empty] | 22267.91 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  |  | 标段: |  | 第3页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 041201017001 |  | 文明施工 | 1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  | 18852.06 |  | 单独场地平整工程费率按0.96%计算，道路、管网工程费率按3.63%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.19%计算
18 | 041201018001 |  | 环境保护 | 1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  | 17122.51 |  | 单独场地平整工程费率按0.87%计算，道路、管网工程费率按3.3%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按2.9%计算
19 | 041201019001 |  | 安全生产 | 1.施工现场安全施工所需的各项措施 |  | 35974.57 |  | 单独场地平整工程费率按1.83%计算，道路、管网工程费率按6.93%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按6.09%计算
20 | 041201020001 |  | 冬雨季施工增加 | 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
21 | 041201021001 |  | 夜间施工措施费 | 1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
22 | 041201022001 |  | 特殊地区施工增加 | 1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
23 | 041201023001 |  | 二次搬运 | 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地
本页合计 | [5 empty] | 71949.14 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  |  | 标段: |  | 第4页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
24 | 041201024001 |  | 已完工程及设备保护 | 1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
25 | 041201025001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护 | 1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
26 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
27 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
28 | BC007001 |  | 施工围档照明
29 | BC014001 |  | 吊装设备基础
30 | BC020001 |  | 独立安全防护挡板
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 94217.05 |  | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 100000.00
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税
3 | 计日工 |  | 25898.70
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 125898.70 |  |  |  |  | -

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  | 1547418.320 | 9.00 |  | 139267.65
合 计 | [7 empty] | 139267.65

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
1 | 0001001 |  | 综合工日 |  | 工日 | 106.00
2 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00
3 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00
4 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t | 3184.89
5 | 01010125-0001 |  | 螺纹钢筋 φ10 |  | t | 3181.95
6 | 01010125-0002 |  | 螺纹钢筋 φ12-14 |  | t | 3165.88
7 | 02030018-0001 |  | φ22PE闭孔密封条 |  | m | 0.72
8 | 02050001-0001 |  | 橡胶圈 | DN200 | 个 | 5.80
9 | 02050001-0002 |  | 橡胶圈 | DN500 | 个 | 20.50
10 | 02050001-0003 |  | 橡胶圈 | DN800 | 个 | 99.00
11 | 02050001-0004 |  | 橡胶圈 | DN1000 | 个 | 119.30
12 | 02090090 |  | 塑料薄膜 |  | m2 | 0.26
13 | 02110100-0001 |  | 40mm厚硬塑料板，正背面贴5mm厚橡胶片 |  | m2 | 590.24
14 | 02110100-0002 |  | 25mm厚硬质塑料板 |  | m2 | 297.80
15 | 02110105 |  | 塑料板 |  | kg | 12.00
16 | 02270070 |  | 土工布 |  | m2 | 2.08
17 | 03010130 |  | 自攻螺钉 M5×25 |  | 十套 | 0.78
18 | 03013182 |  | 膨胀螺栓 M12×110 |  | 十套 | 12.85
19 | 03078151 |  | 不锈钢角挂件 4件 |  | 套 | 2.45
20 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 4.22
21 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  | kg | 3.34
22 | 03213001-0001 |  | 不锈钢角钢 |  | kg | 3.27
23 | 03213001-0002 |  | 不锈钢槽钢 |  | kg | 3.31
24 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 331.60
25 | 04030015-0001 |  | 中粗砂 |  | m3 | 113.01
26 | 04050005-0001 |  | 石粉 |  | m3 | 75.00
27 | 04050005-0002 |  | 碎石 8-10 |  | m3 | 132.28
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
28 | 04090015-0001 |  | 消石灰 |  | t | 209.00
29 | 04130001 |  | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 296.88
30 | 05150010-0001 |  | XPS挤塑板 | 20mm | m2 | 12.66
31 | 13310050 |  | 乳化沥青 | PC-3 | kg | 2.29
32 | 13310070-0001 |  | 聚氨酯密封胶 |  | kg | 18.50
33 | 13310090 |  | 石油沥青 60～100# |  | t | 4115.04
34 | 13330180 |  | 石油沥青油毡 综合 |  | m2 | 2.34
35 | 14030001 |  | 柴油 |  | t | 8750.00
36 | 14030010 |  | 柴油 |  | kg | 8.75
37 | 17250350-0001 |  | HDPE双壁波纹管 | DN200 | m | 57.20
38 | 17290070-0001 |  | 钢筋混凝土管 | DN500 | m | 101.13
39 | 17290070-0002 |  | 钢筋混凝土管 | DN800 | m | 228.80
40 | 17290070-0003 |  | 钢筋混凝土管 | DN1000 | m | 361.64
41 | 33310410-0001 |  | 塑木栏杆 |  | 个 | 293.33
42 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.42
43 | 36010080-0001 |  | 不锈钢格栅井盖 | φ1000mm | 套 | 502.26
44 | 36070001-0001 |  | 600X300X150厚成品水泥道牙 |  | m | 32.89
45 | 36090010-0001 |  | 600*300*18mm厚芝麻黑火烧面石英砖 |  | m2 | 97.34
46 | 36090010-0002 |  | 600*300*18mm厚芝麻灰火烧面石英砖 |  | m2 | 97.34
47 | 80010630 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 357.74
48 | 80010640 |  | 预拌水泥砂浆 1:2.5 |  | m3 | 357.74
49 | 80010650 |  | 预拌水泥砂浆 1:3 |  | m3 | 345.99
50 | 80010680 |  | 预拌水泥砂浆 M7.5 |  | m3 | 310.25
51 | 80010750 |  | 预拌水泥防水砂浆 1:2 |  | m3 | 438.05
52 | 80010760 |  | 预拌水泥防水砂浆 1:2.5 |  | m3 | 438.05
53 | 80030280 |  | 水泥石屑(碎石)混合料 |  | m3
54 | 80210190 |  | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 | 340.39
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期） |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
55 | 80210200 |  | 普通预拌混凝土 C20 |  | m3 | 350.91
56 | 80210210 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 | 361.55
57 | 80210220 |  | 普通预拌混凝土 C30 |  | m3 | 375.28
58 | 80250350-0001 |  | AC-10改性沥青 |  | m3 | 1304.54
59 | 80250350-0002 |  | AC-16改性沥青 |  | m3 | 1220.49
60 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 10.30
61 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 8.75
62 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.66
63 | ZC-0001 |  | 砖渣回填 |  | m3压实方 | 35.00