## 招标工程量清单扉页
| 工程名称： | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人 : |  | （造价专业人员签字及盖章）
| 审 核 人 : |  | （签字及盖章）
| 编 制 单 位: |  | （盖章）
| 法定代表人或 其 授 权 人: |  | （签字或盖章）
| 招 标 人 : |  | （盖章）
| 法定代表人或 其 授 权 人: |  | （签字或盖章）
编 制 时 间:

## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费
1.1 |  |  | 土建工程
1.2 |  |  | 安装部分
2 |  |  | 措施项目费
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 61588.05
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额 |  | 216642.49
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价 |  | 63268.92
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 增值税
合 计
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
分部分项工程费
土建工程
土石方工程
1 | 010102001001 |  | 人工挖土方 | 1.人工挖土，深度2m内 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 200.170
2 | 010102007001 |  | 回填方 | 1.回填土 夯实 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 51.160
3 | 010103002001 |  | 余方弃置 | 1.外运土方运距综合考虑 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 141.340
加固工程
4 | 010502010001 |  | 加固钢筋混凝土墙 | 1.钢筋混凝土面层单面加固法，加固层厚度100mm 2.墙高:4.5m内 3.加固混凝土采用C30自密实砼 4.涂刷界面剂 5.模板安拆 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 99.440
5 | 010502010002 |  | 加固钢筋混凝土墙 | 1.钢筋混凝土面层单面加固法，加固层厚度160mm 2.墙高:4.5m内 3.加固混凝土采用C30自密实砼 4.涂刷界面剂 5.模板安拆 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 6.660
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
6 | 010506004001 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 φ12-14 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 7.741
7 | 010506004002 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 φ10以内 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 2.770
8 | 010506024005 |  | 补强加固工程 混凝土植筋φ14 | 1.植筋φ14（不含钢筋） 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 根 | 149.000
砌筑工程
9 | 010401002001 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰烧结砖240×115×53 2.墙体类型:外墙240厚 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.370
10 | 010402001001 |  | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型、厚度:内墙240厚 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 11.860
11 | 010402001002 |  | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型、厚度:内墙200厚 |  | m3 | 1.740
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.满足设计及技术规范及其相关的要求
12 | 010402001003 |  | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型、厚度:内墙100厚 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 4.660
13 | 010402001004 |  | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型、厚度:内墙150厚 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 1.260
14 | 010401008001 |  | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 1.260
木作工程
15 | 020502001001 |  | 圆梁 | 1.木材品种:φ150mm菠萝格装饰木梁 2.梁面涂木结构阻燃透明材料 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 3.820
16 | 020502002001 |  | 矩形梁 | 1.木材品种:菠萝格装饰木梁 |  | m3 | 3.410
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.梁面涂木结构阻燃透明材料 3.满足设计及技术规范及其相关的要求
17 | 020502001002 |  | 修复木楼梯 | 1.原样修复木楼梯 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 21.810
金属结构工程
18 | 010607006001 |  | 钢楼梯 | 1.钢材品种、规格:梯梁GTL1（HN250×125×6×9），踏步板与平台板采用4厚花纹钢板，所采用钢材为Q355B 2.加劲肋、锚板、连接板等 3.钢梯形式:踏步式 4.除锈处理，采用喷射或抛射除锈，除锈等级为Sa2.5 5.刷涂环氧富锌底漆两道80μm,环氧云铁中间漆一道80μm，涂层干漆膜总厚度不小于160μm 6.场外运输:综合考虑 7.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 2.589
19 | 010603003001 |  | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:箱型钢柱150×150×8×8，所采用钢材为Q355B 2.连接板、加劲肋等 3.除锈处理，采用喷射或抛射除锈，除锈等级为Sa2.5 4.刷涂环氧富锌底漆两 |  | t | 0.338
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
道80μm,环氧云铁中间漆一道80μm，涂层干漆膜总厚度不小于160μm 5.场外运输:综合考虑 6.满足设计及技术规范及其相关的要求
20 | 010604001001 |  | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:箱形钢梁180×100×5×5、150×150×8×8，所采用钢材为Q355B 2.连接板、加劲肋等 3.除锈处理，采用喷射或抛射除锈，除锈等级为Sa2.5 4.钢梁上翼缘涂环氧富锌底漆一道40μm，其余部分涂环氧富锌底漆两道80μm,环氧云铁中间漆一道80μm，涂层干漆膜总厚度不小于160μm 5.场外运输:综合考虑 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 6.175
21 | 010604001002 |  | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:仿木钢梁（圆形钢管φ150×10），所采用钢材为Q355B 2.连接板、加劲肋等 3.除锈处理，采用喷射或抛射除锈，除锈等级为Sa2.5 4.刷涂环氧富锌底漆两道80μm,环氧云铁中间漆一道80μm，涂层干漆膜总厚度不小于 |  | t | 4.609
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
160μm 5.场外运输:综合考虑 6.满足设计及技术规范及其相关的要求
22 | 010607003001 |  | 钢桷板 | 1.钢材品种、规格:倒T型钢桷板10厚，所采用钢材为Q355B 2.除锈处理，采用喷射或抛射除锈，除锈等级为Sa2.5 4.刷涂环氧富锌底漆两道80μm,环氧云铁中间漆一道80μm，涂层干漆膜总厚度不小于160μm 5.场外运输:综合考虑 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 7.476
23 | 010605001001 |  | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:10厚花纹钢板，所采用钢材为Q355B 2.除锈处理，采用喷射或抛射除锈，除锈等级为Sa2.5 3.刷涂环氧富锌底漆两道80μm,环氧云铁中间漆一道80μm，涂层干漆膜总厚度不小于160μm 4.场外运输:综合考虑 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 285.490
24 | 010605001002 |  | 屋面钢板 | 1.钢材品种、规格:5厚花纹钢板，所采用钢材为Q355B 2.除锈处理，采用喷射或抛射除锈，除锈等级为Sa2.5 |  | m2 | 191.050
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.刷涂环氧富锌底漆两道80μm,环氧云铁中间漆一道80μm，涂层干漆膜总厚度不小于160μm 4.场外运输:综合考虑 5.满足设计及技术规范及其相关的要求
25 | 010506025001 |  | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:钢板，规格厚度综合考虑 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 0.025
26 | 011404006001 |  | 金属构件喷刷防火涂料 | 1.构件名称:柱 2.耐火等级要求:2.5h 3.涂料品种、遍数或厚度:薄型防火涂料，厚度满足耐火极限 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 0.338
27 | 011404006002 |  | 金属构件喷刷防火涂料 | 1.构件名称:梁 2.耐火等级要求:1.5h 3.涂料品种、遍数或厚度:薄型防火涂料，厚度满足耐火极限 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 10.784
28 | 011404006003 |  | 金属构件喷刷防火涂料 | 1.构件名称:板 2.耐火等级要求:1.0h 3.涂料品种、遍数或厚度:薄型防火涂料，厚度满足耐火极限 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 39.081
29 | 011404006004 |  | 金属构件喷刷防火涂料 | 1.构件名称:钢楼梯 2.耐火等级要求:1.0h 3.涂料品种、遍数或厚度:薄型防火涂料，厚 |  | t | 2.589
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
度满足耐火极限 4.满足设计及技术规范及其相关的要求
30 | 010506023001 |  | 砌块墙钢丝网加固 | 1.内墙砌体不同材料交接处设置300mm宽热镀锌电焊网，丝径0.90mm，网孔12.7mmx12.7mm 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 55.910
混凝土及钢筋混凝土工程
31 | 010501001001 |  | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 29.370
32 | 010502003001 |  | 筏形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 118.250
33 | 010502013001 |  | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 30.500
34 | 010502021001 |  | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 2.290
35 | 010502022001 |  | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计及技术规范 |  | m3 | 7.010
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
及其相关的要求
36 | 010502023001 |  | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.430
37 | 010502025001 |  | 梁垫块 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.840
38 | 010502025002 |  | 门槛 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.210
39 | 010505001001 |  | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 7.460
40 | 010505002001 |  | 筏形基础模板 | 1.筏形基础模板 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 36.190
41 | 010505006001 |  | 梁模板 | 1.梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.5m 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 164.430
42 | 010505006002 |  | 梁模板 | 1.梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.5m 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 8.710
43 | 010505007001 |  | 楼板模板 | 1.板模板 有梁板模板 支模高度4.5m 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 134.080
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
44 | 010505011001 |  | 构造柱模板 | 1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度4.5m 1.2内 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 33.560
45 | 010505012001 |  | 圈梁模板 | 1.梁模板 圈梁模板 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 87.020
46 | 010505013001 |  | 过梁模板 | 1.过梁模板 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 5.490
47 | 010505014001 |  | 零星现浇构件模板 | 1.小型构件模板 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 5.01
48 | 010506004003 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 φ10内 2.包含钢筋连接 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 2.128
49 | 010506004004 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 φ12-14 2.包含钢筋连接 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 10.933
50 | 010506004005 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 φ16-25 2.包含钢筋连接 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 2.193
51 | 010506004006 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋三级螺纹钢 φ10内 2.满足设计及技术规范 |  | t | 0.805
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
及其相关的要求
52 | 010506024001 |  | 现浇构件植筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 φ12-14 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | t | 0.027
53 | 010506024002 |  | 补强加固工程 钢筋贯穿原有基础加固φ12 | 1.钢筋贯穿原有基础加固，注入结构胶粘剂 2.规格：φ12（不含钢筋） 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 根 | 164.000
装修修补工程
54 | 020202003001 |  | 宝瓶栏杆修复 | 1.宝瓶栏杆修复 2.对原构件拍照、编号、记录 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 47.370
55 | 020803004001 |  | 修复山花 | 1.修复山花 2.对原构件拍照、编号、记录 3.采用灰塑工艺修复 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 4.520
56 | 020803001001 |  | 修复柱头造型装饰 | 1.修复柱头造型装饰 2.对原构件拍照、编号、记录 3.柱头修复:修复部位沿浮雕横向开切2cm宽0.6~0.8cm深的槽沟，用铜板箍紧或用数条铜线箍扎，然后再用灰浆修复盖封。如腿部崩缺且露出骨架材料如钢筋等,应先对骨架材料钢筋进行除锈，然后再逐层披灰修复。其他细部 |  | m2 | 6.240
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
造型缺失部位按原状修复 4.满足设计及技术规范及其相关的要求
57 | 020803006001 |  | 修复门拱及装饰纹样、女儿墙镂花、挑线造型及其他造型 | 1.修复门拱及装饰纹样、女儿墙镂花、挑线造型及其他造型 2.对原构件拍照、编号、记录 3.采用手工修复:用刷子或竹片等工具清除疏松的灰层，以至达到结实部位为止,再用水清洗灰层后，再用每层约为2mm厚的草筋灰修补造型，待造型成型后刷5厚DPM15防水预拌砂浆，表面重做相应饰面层 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 45.110
58 | 020802001001 |  | 修复柱身装饰 | 1.修复柱身装饰 2.对原构件拍照、编号、记录 3.柱身修复:破损柱饰面铲除原有局部空鼓、风化剥落的批档层装饰层、抹灰层后,淋水清除表面浮尘后,采用DPM15防水预拌砂浆勾原旧柱体缝,补平,再整体刷5厚DPM15防水预拌砂浆;满挂结构纤维网(丝径0.8mm-1.0mm,孔径10*10mm)后,抹15厚DPM15水泥砂浆,分两次抹灰,表面重做相应饰面层 |  | m2 | 30.580
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第13页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
4.满足设计及技术规范及其相关的要求
59 | 020801001001 |  | 修复女儿墙、勒脚 | 1.修复女儿墙、勒脚 2.对原构件拍照、编号、记录 3.满挂结构纤维网(丝径0.8mm-1.0mm,孔径10*10mm)，5厚DPM15防水预拌砂浆，表面做20厚白色抹灰饰面 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 27.920
60 | 020204013001 |  | 修复石质门套 | 1.修复石质门套 2.对原构件拍照、编号、记录 3.石质门套修补、归位 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 1.020
61 | 020509011001 |  | 修复趟栊门 | 1.修复趟栊门 2.对原构件拍照、编号、记录 3.趟栊门整修、归位 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 12.000
62 | 020509007001 |  | 修复原外窗 | 1.修复原外窗 2.对原构件拍照、编号、记录 3.原外窗整修、归位 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 3.050
门窗工程
63 | 010801004001 |  | 木质防火门 | 1.门类型:双扇木质甲级防火门 2.五金种类、规格:闭门器、顺位器、门锁等 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 5.740
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第14页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
64 | 010801004002 |  | 木质防火门 | 1.门类型:双扇木质甲级防火玻璃门 2.玻璃品种、厚度:防火玻璃 3.五金种类、规格:闭门器、顺位器、门锁等 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 2.360
65 | 010801004003 |  | 木质防火门 | 1.门类型:单扇木质甲级防火玻璃门 2.玻璃品种、厚度:防火玻璃 3.五金种类、规格:闭门器、顺位器、门锁等 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 11.160
66 | 010801004004 |  | 木质防火门 | 1.门类型:双扇木质乙级防火门 2.五金种类、规格:闭门器、顺位器、门锁等 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 1.440
67 | 010801004005 |  | 木质防火门 | 1.门类型:双扇木质乙级防火玻璃门 2.玻璃品种、厚度:防火玻璃 3.五金种类、规格:闭门器、顺位器、门锁等 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 21.500
68 | 010801001001 |  | 木质门 | 1.门类型:双扇实木门 2.五金种类、规格:门锁等 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 4.100
69 | 010801001002 |  | 木质门 | 1.门类型:双扇木质玻璃门 带亮 |  | m2 | 13.200
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第15页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 3.五金种类、规格:门锁等 4.满足设计及技术规范及其相关的要求
70 | 010801001003 |  | 木质门 | 1.门类型:单扇木质玻璃门 2.玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 3.五金种类、规格:门锁等 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 26.550
71 | 010806001001 |  | 木质防火窗 | 1.门类型:甲级木质防火玻璃窗 2.玻璃品种、厚度:Low-E中空防火玻璃 3.五金种类、规格:合页等 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 32.250
72 | 010806001002 |  | 木质防火窗 | 1.门类型:乙级木质防火玻璃窗 2.玻璃品种、厚度:Low-E中空防火玻璃 3.五金种类、规格:合页等 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 4.000
73 | 010806001003 |  | 木质窗 | 1.门类型:菠萝格实木平开窗（外刷防腐清漆）无亮 2.玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 |  | m2 | 16.210
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第16页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.五金种类、规格:合页等 4.满足设计及技术规范及其相关的要求
74 | 010806001004 |  | 木质窗 | 1.门类型:菠萝格实木平开窗（外刷防腐清漆）带亮 2.玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 3.五金种类、规格:合页等 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 33.160
75 | 010806001005 |  | 木质窗 | 1.门类型:菠萝格实木固定窗（外刷防腐清漆）无亮 2.玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 3.五金种类、规格:合页等 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 2.770
76 | 010806001006 |  | 木质窗 | 1.门类型:菠萝格实木固定窗（外刷防腐清漆）带亮 2.玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 3.五金种类、规格:合页等 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 22.120
屋面及防水工程
77 | 010901001001 |  | 筒瓦屋面 | 屋面1（坡屋面） 1.传统碌筒瓦面,平接 |  | m2 | 172.010
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第17页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
底瓦一层,底面浸白灰水,无釉陶瓦面层（利用原屋面瓦片）,压七留三铺砌;瓦面坑对中,底瓦230x230mm 2.传统碌筒瓦面,平接底瓦一层,底面浸白灰水,无釉陶瓦面层（利用原屋面瓦片）,压七留三铺砌;瓦面坑对中,底瓦230x230mm 3.满足设计及技术规范及其相关的要求
78 | 010901001002 |  | 玻璃瓦屋面 | 屋面1（坡屋面） 1.玻璃瓦屋面 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 7.490
79 | 010902004001 |  | 块料屋面 | 屋面2（平屋面） 1.8~10厚红色大阶砖,水泥浆擦缝20厚DS-M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 4.840
80 | 010902004002 |  | 屋面刚性层 | 屋面2（平屋面）、屋面3（平屋面） 1.40厚C30细石混凝土保护层表面压光，混凝土内配φ6一级钢筋双向中距150mm，并设置间距不大于6米的分格缝（缝宽20mm），用聚氨酯建筑密封胶密封 2.最薄30厚C20细石混凝土2%找坡，随打随抹光 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 29.350
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第18页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
81 | 010902001001 |  | 屋面卷材防水 | 屋面2（平屋面）、屋面3（平屋面） 1.3.0厚高聚物改性沥青无胎自粘防水卷材,遇墙上返250mm 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 37.070
82 | 010902002001 |  | 屋面涂膜防水 | 屋面2（平屋面）、屋面3（平屋面） 1.2.0厚聚氨酯防水涂料(涂刷基层处理剂一道),遇墙上返250mm 2.基层处理剂分二道涂刷 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 37.070
83 | 010904002001 |  | 楼(地)面涂膜防水 | 阳台、走廊地面防水 1.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 88.800
84 | 010904003001 |  | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 阳台、走廊地面防水 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 88.800
85 | 010903003001 |  | 墙面砂浆防水 | 外墙内侧面防水 1.3厚聚合物水泥防水砂浆 |  | m2 | 108.420
保温、隔热、防腐工程
86 | 011001001001 |  | 保温隔热屋面 | 屋面2（平屋面）、屋面3（平屋面） 1.95厚(计算厚度76mm)RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(x150或x250,带表 |  | m2 | 29.350
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第19页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
皮),拼缝处贴胶带可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施 2.满足设计及技术规范及其相关的要求
楼地面装饰工程
87 | 011102003001 |  | 块料楼地面 | 地面1 1.8厚地砖,干水泥擦缝 2.15厚素水泥砂浆结合层(内加建筑胶) 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 117.760
88 | 011102001001 |  | 石材楼地面 | 地面2 1.20厚麻石,干水泥擦缝 2.15厚素水泥砂浆结合层(内加建筑胶) 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 71.800
89 | 011101008001 |  | 防静电漆地面 | 地面4 1.3厚绿色防静电地坪漆(燃烧性能等级:A级) 2.20厚DSM20预拌砂浆抹面压光 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 1.320
90 | 011102003002 |  | 块料楼地面 | 地面5 1.8~10厚防滑地砖铺实拍平,白水泥擦缝 2.3厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 31.860
91 | 011102003003 |  | 块料楼地面 | 楼面1 1.8厚地砖,干水泥擦缝 2.15厚素水泥砂浆结合层(内加建筑胶) |  | m2 | 253.210
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第20页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.满足设计及技术规范及其相关的要求
92 | 011102003004 |  | 块料楼地面 | 楼面2 1.瓷砖胶粘贴8~10厚防滑地砖(燃烧性能等级:A级)铺实拍平,白水泥擦缝 2.20厚DSM15预拌砂浆粘结层 3.最薄处20厚DSM15预拌砂浆面层,坡向地漏1%,原浆压光 4.最薄处20厚DSM15预拌砂浆保护层抹面压光,找2%坡,坡向地漏 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 59.640
93 | 011102003005 |  | 块料楼地面 | 楼面3 1.10厚CT-01碎花瓷砖（600mm×600mm）铺实拍平,白水泥擦缝 2.最薄处20厚DSM15预拌砂浆面层,坡向地漏1%,原浆压光 3.最薄处20厚DSM15预拌砂浆保护层抹面压光,找2%坡,坡向地漏 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 28.100
94 | 011106003001 |  | 块料楼梯 | 楼面4（楼梯） 1.8~10厚防滑地砖铺实拍平,白水泥擦缝 2.3厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 |  | m2 | 25.500
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第21页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
95 | 011203003001 |  | 外墙1（清水外墙） | 外墙1（清水外墙） 1.外刷水溶性保护剂涂抹砖面二遍 2.素白水泥浆勾缝,渗入水泥用量5%防水剂,凹入3mm深,缝宽实际砖缝 3.墙体固化剂滚刷两遍 4.松动或破损的砖块,使用与原砖相匹配的砖块和专业的修补材料,确保修补后的墙面平整且稳定 5.用清水冲洗墙体表面粉尘 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 862.600
96 | 011201002001 |  | 外墙2（涂料外墙） | 外墙2 1.外刷水溶性保护剂涂抹砖面二遍 2.素白水泥浆勾缝,渗入水泥用量5%防水剂,凹入3mm深,缝宽实际砖缝 3.墙体固化剂滚刷两遍 4.松动或破损的砖块,使用与原砖相匹配的砖块和专业的修补材料,确保修补后的墙面平整且稳定 5.用清水冲洗墙体表面粉尘 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 156.050
97 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 | 内墙1（外墙内侧面） 1.5厚DP-M10混合砂浆抹面 2.15厚DP-M10混合砂 |  | m2 | 108.580
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第22页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
浆打底扫毛 3.刷素水泥浆一遍 4.满足设计及技术规范及其相关的要求
98 | 011201001002 |  | 墙面一般抹灰 | 内墙1（内墙加固墙面） 1.5厚DP-M10混合砂浆抹面 2.15厚DP-M10混合砂浆打底扫毛 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 1002.840
99 | 011201001003 |  | 墙面一般抹灰 | 内墙1（内墙B新做墙体） 1.墙体固化剂滚刷一遍 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 125.730
100 | 011201001004 |  | 墙面一般抹灰 | 内墙1（内墙B原有墙体） 1.墙体固化剂滚刷一遍 2.松动或破损的砖块,使用与原砖相匹配的砖块和专业修补材料,确保修补后的墙面平整且稳定 3.用清水冲洗墙体表面粉尘 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 217.550
101 | 011201001005 |  | 墙面一般抹灰 | 内墙3 1.5厚DP-M5.0混合砂浆抹面 2.15厚DP-M10混合砂浆打底扫毛 3.满挂耐碱玻璃纤维网格布 4.专用界面剂一道 5.满足设计及技术规范 |  | m2 | 299.750
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第23页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
及其相关的要求
天棚工程
102 | 011302001001 |  | 吊顶天棚 | 坡屋顶（按斜面积） 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:18厚木饰面（胡桃木），面涂木结构阻燃透明材料 3.防水无机涂料三遍(无机涂料等级为A级) 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 191.050
103 | 011302001002 |  | 吊顶天棚 | 钢结构梁板底平面吊顶 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:18厚木饰面（胡桃木），面涂木结构阻燃透明材料 3.防水无机涂料三遍(无机涂料等级为A级) 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 262.340
油漆、涂料、裱糊工程
104 | 011402003001 |  | 金属面油漆 | 加固梁刷木纹漆 1.油漆品种、刷漆遍数:PT-01木纹无机涂料，三遍 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 170.060
105 | 011403001001 |  | 抹灰面油漆 | 顶棚1涂料天棚 1.底漆一道,白色无机涂料二遍（无机涂料燃烧性能等级:A级） 2.5厚DP-M15预拌砂浆 |  | m2 | 127.630
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第24页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
石灰砂浆打底扫毛 3.素水泥浆一道甩毛（掺801胶5%） 4.满足设计及技术规范及其相关的要求
106 | 011403001002 |  | 抹灰面油漆 | 顶棚2防霉涂料天棚 1.白色A级无机防霉涂料一底两面 2.2厚耐水腻子刮平 3.3厚聚合物水泥防水涂料（I型）防潮层 4.素水泥浆一道甩毛（掺801胶5%） 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 1.080
107 | 011403001003 |  | 抹灰面油漆 | 内墙1 1.底漆一道,白色无机涂料二道（无机涂料燃烧性能等级:A级） 2.满刮腻子二遍,砂纸磨平 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 1111.420
108 | 011403001004 |  | 抹灰面油漆 | 内墙3 1.素白色A级防霉无机涂料,一底两面(涂布率1kg/m2) 2.满刮耐水腻子两道,表面打磨光滑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 299.750
109 | 011403001005 |  | 抹灰面油漆 | 外墙2 1.底漆一道,白色无机涂料二道(无机涂料燃烧性能等级:A级) 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 156.050
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第25页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
其他装饰工程
110 | 020110004001 |  | 落水管外包陶制套管 | 1.落水管外包陶制套管 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 16.090
111 | 011503001001 |  | 屋面加高栏杆610mm | 1.加高钢栏杆610mm高 2.扶手50mm×50mm×5mm镀锌方钢管；立杆30mm×30mm×5mm镀锌方钢管，间距750mm；横杆25mm×50mm×5mm镀锌方钢管 3.预埋件材质及厚度:5厚钢板 4.深灰色漆面氟碳喷涂（一底两面） 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 8.030
112 | 011503001002 |  | 二层阳台加高栏杆460mm | 1.加高钢栏杆460mm高 2.扶手50mm×50mm×5mm镀锌方钢管；立杆30mm×30mm×5mm镀锌方钢管，间距750mm；横杆25mm×50mm×5mm镀锌方钢管、30mm×30mm×3mm矩形钢管 3.预埋件材质及厚度:5厚钢板 4.深灰色漆面氟碳喷涂（一底两面） 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 8.140
113 | 011503001003 |  | 三层阳台加高栏杆340mm | 1.加高钢栏杆340mm高 2.扶手50mm×50mm×5mm镀锌 |  | m | 8.140
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第26页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
方钢管；立杆30mm×30mm×5mm镀锌方钢管，间距750mm；横杆30mm×30mm×3mm矩形钢管 3.预埋件材质及厚度:5厚钢板 4.深灰色漆面氟碳喷涂（一底两面） 5.满足设计及技术规范及其相关的要求
114 | 011503001004 |  | 屋面、阳台铁艺网纹栏杆1100mm | 1.铁艺网纹栏杆（1100mm高） 2.立杆50mm×50mm×5mm镀锌方钢管、横杆50mm×30mm×5mm镀锌方钢管 3.拦网:纹网，网孔大小6x12mm,φ1mm，网孔通透率大于75% 4.深灰色漆面氟碳喷涂（一底两面） 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 26.260
115 | 011503001005 |  | 护窗栏杆950mm | 1.护窗栏杆950mm 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 1.100
116 | 011207003001 |  | 成品隔断 | 1.电气间门口设置500mm高不锈钢挡鼠板 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 0.400
拆除工程
117 | B011605001001 |  | 平面块料拆除 | 1.人工拆除首层混凝土地面（包括板面的装饰面层、结合层、找平层等），堆放，清理 |  | m2 | 221.420
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第27页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.满足设计及技术规范及其相关的要求
118 | B011602002001 |  | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.人工拆除现浇混凝土楼板（包括板底及板面的装饰面层、结合层、找平层等），堆放，清理 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 18.500
119 | B011603001001 |  | 木构件拆除 | 1.人工拆除木楼板，堆放，清理 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 308.530
120 | B011607001001 |  | 瓦面拆除 | 1.人工保护性拆除屋面瓦片、堆放，供重新利用 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 191.050
121 | B011603001002 |  | 木构件拆除 | 1.人工拆除屋面木梁、堆放，清理 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 3.820
122 | B011606003001 |  | 拆除瓦屋面木基层 | 1.人工拆除瓦屋面木基层、堆放，清理 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 191.050
123 | B011601001001 |  | 砖砌体拆除 | 1.人工拆除砖墙，堆放，清理 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 51.050
124 | B011602002002 |  | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.人工拆除钢筋混凝土水池，堆放，清理 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 3.010
125 | B011609002001 |  | 隔断隔墙拆除 | 1.人工拆除木夹板隔断，堆放，清理 |  | m2 | 79.100
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第28页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.满足设计及技术规范及其相关的要求
126 | B011615001001 |  | 开门窗洞口 | 1.开门窗洞口（洞口厚度综合考虑）、临时支顶加固、拆除、清理归堆、修砌洞边 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 32.230
127 | B011615001002 |  | 砌体墙开洞口 | 1.承重墙顶部拆除三皮砖预留用于后设圈梁（洞口厚度综合考虑）、支撑加固、拆除、清理归堆、修砌洞边 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 16.530
128 | B011601001002 |  | 凿槽 | 1.凿(压)槽尺寸：100mm×100mm 2.量尺寸、放线、凿槽、刨沟、清理 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 112.280
129 | B011610001001 |  | 门拆除 | 1.人工拆除木门，堆放，清理 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 95.760
130 | B011610002001 |  | 窗拆除 | 1.人工拆除木玻璃窗，堆放，清理 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 110.510
131 | B011604002001 |  | 立面抹灰层拆除 | 1.人工铲除外墙抹灰层，除旧饰面层时不应破坏到原有墙体，避免影响墙体结构稳定性。拆除后场内搬运，分类归堆，清理 2.满足设计及技术规范 |  | m2 | 1018.650
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第29页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
及其相关的要求
132 | B011604002002 |  | 立面抹灰层拆除 | 1.人工铲除内墙抹灰层，除旧饰面层时不应破坏到原有墙体，避免影响墙体结构稳定性。拆除后场内搬运，分类归堆，清理 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 1628.720
133 | B011602001002 |  | 凿除混凝土保护层 砼基础表面凿毛 | 1.原有基础面凿毛:深度20mm,范围大于90%，表面清灰,涂刷截面剂 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 93.390
134 | 010103002002 |  | 拆除废料外运 | 1.人工装拆除废料 2.运距:综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 308.750
安装部分
给排水工程
冷凝水系统
1 | 031001008001 |  | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.名称:室内 5.介质:冷凝水 6.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 57.79
2 | 031001008003 |  | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.名称:室内 5.介质:冷凝水 6.其他:满足设计及技 |  | m | 9.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第30页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
术规范及其相关的要求
3 | 031301003001 |  | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.规格:DN50 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 12
雨水系统
4 | 031001008004 |  | 塑料管 | 1.材质:加厚UPVC塑料排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.名称:室内 5.介质:雨水 6.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 32.17
5 | 031001008005 |  | 塑料管 | 1.材质:加厚UPVC塑料排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.名称:室内 5.介质:雨水 6.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 113.42
6 | 031003014001 |  | 地漏 | 1.类型:地漏 2.规格:DN100 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 5
7 | 031003014002 |  | 地漏 | 1.类型:地漏 2.规格:DN75 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 2
8 | 031003014003 |  | 雨水斗 | 1.类型:雨水斗 2.规格:DN75 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 7
9 | 031301003002 |  | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.规格:DN75 |  | 个 | 28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第31页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求
10 | 031205002004 |  | 管道支架 | 1.金属管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 2.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | kg | 71.41
11 | 031301004001 |  | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:DN75 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 19
12 | 040101002003 |  | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 14.76
13 | 040103003006 |  | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.13
14 | 040103002003 |  | 回填土 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:土方 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 14.63
电气设备安装工程
15 | 030409001001 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 11.04
16 | 030409001005 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY |  | m | 43.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第32页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.规格:5*16mm2 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求
17 | 030409001006 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*4mm2 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 10.30
18 | 030409001007 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJV 3.规格:4*50mm2+1*25m2 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 50.00
19 | 030412004001 |  | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:6mm2 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 382.37
20 | 030412004002 |  | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 505.18
21 | 030412004003 |  | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.其他:满足设计及技 |  | m | 596.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第33页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
术规范及其相关的要求
22 | 030412001001 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 292.79
23 | 030412001002 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 5.69
24 | 030412001003 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 32.64
25 | 030412001004 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:埋地敷设 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 160.69
26 | 030412001005 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:埋地敷设 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 101.06
27 | 030409003001 |  | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.规格:五芯25～50mm2 3.电压(kV):1KV 4.其他:满足设计及技 |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第34页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
术规范及其相关的要求
28 | 030413002001 |  | 单向疏散标志灯 | 1.名称:单向疏散标志灯 2.型号:持续型灯具,A型灯具壁装0.3M,LED光源,功耗=1W,DC36V供电具有巡检、灭灯功能 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 10
29 | 030413002002 |  | 楼层显示灯 | 1.名称:楼层显示灯 2.型号:持续型灯具,A型灯具壁装2.4M,LED光源,功耗=3W,DC36V供电具有巡检、灭灯功能 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 3
30 | 030413002003 |  | 疏散出口灯标志灯 | 1.名称:疏散出口灯标志灯 2.型号:持续型灯具,A型灯具壁装2.4M,LED光源,功耗=3W,DC36V供电具有巡检、灭灯功能 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 18
31 | 030413005001 |  | 应急照明壁灯 | 1.名称:应急照明壁灯 2.型号:非持续型灯具,A型灯具-非持续型灯具,A型灯具 壁装2.3M,LED光源,功耗=5W,DC36V供电 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 16
32 | 030413005002 |  | 应急照明筒灯 | 1.名称:应急照明筒灯 2.型号:非持续型灯具,A型灯具-非持续型灯具,A型灯具 吸顶安装(二次装修若 |  | 套 | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第35页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
有吊顶,改为嵌入吊顶安装),LED光源,功耗=8W,DC36V供电 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求
33 | 030412006001 |  | 接线盒 | 1.名称:预留泛光照明接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 25
34 | 030402011001 |  | 成套配电箱 | 1.名称:配电总箱ZAP2 2.电压(kV):1KV 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台 | 1
35 | 030402011002 |  | 成套配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱1AL2 2.电压(kV):1KV 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台 | 1
36 | 030402011003 |  | 成套配电箱 | 1.名称:配电总箱1AP2 2.电压(kV):1KV 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台 | 1
37 | 030402011004 |  | 成套配电箱 | 1.名称:配电总箱2AP2 2.电压(kV):1KV 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台 | 1
38 | 030402011006 |  | 成套配电箱 | 1.名称:配电总箱3AP2 2.电压(kV):1KV 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第36页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
39 | 030402011007 |  | 成套配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.电压(kV):1KV 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台 | 1
40 | 030402011005 |  | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1SL2、1SL3、1SL6、1SL7、2SL2、2SL3、2SL6、2SL7、3SL2、3SL3、3SL6、3SL7 2.电压(kV):1KV 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台 | 12
41 | 030416006001 |  | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压(kV):1kV 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 系统 | 1
防雷工程
42 | 030410005001 |  | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:明装 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 138.12
43 | 030410005002 |  | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:暗装 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 20.43
44 | 030410003001 |  | 引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.其他:满足设计及技 |  | m | 35.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第37页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
术规范及其相关的要求
45 | 030410006001 |  | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ20 4.安装形式、高度:高出建筑面500mm 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 根 | 6
46 | 030410007001 |  | 等电位端子箱 | 1.名称:总等电位连接箱MEB 2.材质:铜排 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台 | 1
47 | 030410007002 |  | 等电位端子箱 | 1.名称:等电位连接箱LEB 2.材质:铜排 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台 | 1
48 | 030410004001 |  | 接地连接带 | 1.名称:接地连接带 2.安装形式:利用梁内钢筋 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 91.97
49 | 030416027001 |  | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 系统 | 1
消防工程
喷淋灭火系统
50 | 030901001016 |  | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管（埋地） 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.刷漆:外防腐层采用环氧煤沥青时,在外壁 |  | m | 2.41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第38页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
刷底料一层外加三油 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求
51 | 030901001012 |  | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.刷漆:调和漆两道 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 6.35
52 | 030901001002 |  | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.刷漆:调和漆两道 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 26.00
53 | 030901001003 |  | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.刷漆:调和漆两道 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 39.90
54 | 030901001004 |  | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.刷漆:调和漆两道 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 4.35
55 | 030901001005 |  | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.刷漆:调和漆两道 5.其他:满足设计及技 |  | m | 18.79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第39页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
术规范及其相关的要求
56 | 030901001006 |  | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:沟槽连接 4.刷漆:调和漆两道 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 10.48
57 | 030901001007 |  | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:沟槽连接 4.刷漆:调和漆两道 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 116.37
58 | 030901001008 |  | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:沟槽连接 4.刷漆:调和漆两道 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 178.17
59 | 030901008001 |  | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 1
60 | 031002001001 |  | 试水阀 | 1.名称:试水阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 2
61 | 030601002001 |  | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台 | 2
62 | 030901006001 |  | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN100 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第40页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求
63 | 031002001002 |  | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 3
64 | 031002001003 |  | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 2
65 | 030901004001 |  | 湿式报警装置 | 1.名称:湿式报警装置（含水力警铃） 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 组 | 1
66 | 031002001004 |  | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1
67 | 031301003003 |  | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.规格:DN150 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1
68 | 031301003007 |  | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.规格:DN100 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 2
69 | 030901003001 |  | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:直立型喷头 2.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 109
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第41页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
70 | 030909001001 |  | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 点 | 3
71 | 031205002002 |  | 管道支架 | 1.金属管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 2.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | kg | 98.91
72 | 031301004003 |  | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:DN80 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 7
73 | 031301004004 |  | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:DN100 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 4
74 | 031301004005 |  | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:DN150 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 1
75 | 040101002002 |  | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 1.69
76 | 040103003007 |  | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.04
77 | 040103002002 |  | 回填土 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:土方 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 1.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第42页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
消火栓灭火系统
78 | 030901001015 |  | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓钢管（埋地） 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.刷漆:外防腐层采用环氧煤沥青时,在外壁刷底料一层外加三油 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 115.21
79 | 030901001010 |  | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓钢管（埋地） 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.刷漆:外防腐层采用环氧煤沥青时,在外壁刷底料一层外加三油 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 5.70
80 | 030901001017 |  | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓钢管 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.刷漆:调和漆两道 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 66.20
81 | 030901001011 |  | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓钢管 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:调和漆两道 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 7.51
82 | 030601002002 |  | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他:满足设计及技 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第43页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
术规范及其相关的要求
83 | 031002001005 |  | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 2
84 | 031002001006 |  | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 6
85 | 031002001007 |  | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1
86 | 031002001008 |  | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 7
87 | 031002011001 |  | 水表组 | 1.类型:水表组 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:DN150水表1个，DN150闸阀2个，DN150倒流防止器1个，DN150Y型过滤器1个 |  | 组 | 1
88 | 031301003004 |  | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.规格:DN150 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 2
89 | 031301003005 |  | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.规格:DN100 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第44页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
90 | 031301003006 |  | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.规格:DN65 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1
91 | 030910001001 |  | 灭火器 | 1.形式:放置式 2.规格、型号:MF/ABC3 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 具 | 18
92 | 030910001002 |  | 灭火器 | 1.形式:悬挂式 2.规格、型号:MF/ABC3 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 具 | 2
93 | 030901010001 |  | 室内消火栓 | 1.安装方式:墙挂式 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:选用单栓室内消火栓箱,尺寸1600x700x200(高x宽x厚),铝合金单开门。箱内设有DN65mm消火栓一个，麻质衬胶水龙带一条,DN65,长25米,φ19水枪1个，射流量>5L/s,充实水柱≥10mn,30m消防软转盘,转盘胶管内径φ19,DN6mm小水枪一支。 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 9
94 | 030909001002 |  | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 点 | 9
95 | 031205002003 |  | 管道支架 | 1.金属管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和 |  | kg | 18.60
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第45页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
漆二道 2.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求
96 | 031301004006 |  | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:DN100 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 6
97 | 040504002001 |  | 阀门井 | 1.种类:阀门井 2.规格:φ1200 3.垫层、基础材质及厚度:垫层C10混凝土，底板C25混凝土 4.盖板材质:C25混凝土φ1580 5.图集:详图集05S502第16页 6.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 座 | 6
98 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 84.64
99 | 040103003008 |  | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 2.08
100 | 040103002001 |  | 回填土 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:土方 4.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 82.56
消防电气系统
101 | 030412004004 |  | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 457.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第46页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.型号:WDZN-RVS 4.材质:2*1.5mm2 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求
102 | 030412004005 |  | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.材质:1.5mm2 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 654.56
103 | 030412004006 |  | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYYP 4.材质:2*1.5mm2 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 144.55
104 | 030412001006 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 503.04
105 | 030904005001 |  | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防报警电话插孔(电话) 2.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 3
106 | 030904003001 |  | 地址式消防栓报警按钮 | 1.名称:地址式消防栓报警按钮 2.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 11
107 | 030904007001 |  | 隔离模块 | 1.名称:隔离模块 2.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 4
108 | 030904007002 |  | 控制模块(一输入一输出) | 1.名称:控制模块(一输入一输出) 2.其他:满足设计及技 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第47页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
术规范及其相关的要求
109 | 030904007003 |  | 输入模块(一输入) | 1.名称:输入模块(一输入) 2.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 7
110 | 030405004001 |  | 区域火灾报警控制器 | 1.名称:区域火灾报警控制器 2.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台 | 1
111 | 030904004001 |  | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 4
112 | 030904001001 |  | 智能感烟探测器 | 1.名称:智能感烟探测器 2.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 27
113 | 030909003001 |  | 自动报警系统调试 | 1.点数:64点以下 2.线制:总线制 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 系统 | 1
通风空调工程
114 | 030405015001 |  | 壁挂式排气扇 | 1.名称:壁挂式排气扇BP100 2.型号:风量:100m3/h,风压:50Pa,功率:25W/220V,噪音:32dB(A) 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台 | 1
115 | 030703001001 |  | 碳钢阀门 | 1.名称:普通防火阀 2.类型:常开,70°C熔断关闭,手动复位 3.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第48页, 共48页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
116 | 010803002001 |  | 挡烟垂壁 | 1.名称:挡烟垂壁 2.其他:满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 2.82
本页小计
合 计

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 011601001001 |  | 脚手架 | 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
2 | 011601002001 |  | 垂直运输 | 1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
3 | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆 | 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
4 | 011601004001 |  | 施工排水 | 1.提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
5 | 011601005001 |  | 施工降水 | 1.提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
6 | 011601006001 |  | 临时设施 | 1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
7 | 011601007001 |  | 文明施工 | 1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
8 | 011601008001 |  | 环境保护 | 1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施
9 | 011601009001 |  | 安全生产 | 1.施工现场安全施工所需的各项措施 |  | 61558.05
本页合计 | [7 empty] | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加 | 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
11 | 011601011001 |  | 夜间施工措施费 | 1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
12 | 011601012001 |  | 特殊地区施工增加 | 1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
13 | 011601013001 |  | 二次搬运 | 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
14 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护 | 1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
15 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护 | 1.在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
16 | BC001001 |  | 文明工地措施费
17 | BC003001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费
18 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
19 | BC007001 |  | 施工围档照明
20 | BC008001 |  | 临时钢管架通道
本页合计 | [7 empty] | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  | 标段: |  | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
21 | BC009001 |  | 样板引路
22 | BC010001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
23 | BC016001 |  | 靠脚手架安全板 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭设 3.拆除脚手架后材料的堆放
24 | BC017001 |  | 围尼龙编织布 | 1.场内、场外材料搬运 2.围尼龙编织布 3.拆除后材料堆放
25 | BC018001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
26 | BC019001 |  | 施工便道
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 216642.49
2 | 专业工程暂估价 |  | 63268.92 |  |  |  |  | 已含增值税
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) |  | 确定金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 |  | 合同价格调整暂列金额
2 |  | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 216642.49
2.1 |  |  |  | 2166424.860 | 10.00 | 216642.49
3 |  | 未确定服务暂列金额
3.1
4 |  | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  |  |  | — | — | 216642.49 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  | — | — | 216642.49 |  |  |  |  | —
注： | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计 算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称: |  |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 专业工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额±(元) |  | 备注
[5 empty] | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ |  | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 |  | 碲化镉发电玻璃 |  |  | 18704.88 | 1683.44 | 20388.32
2 |  | 光伏地砖 |  |  | 39340.00 | 3540.60 | 42880.6
本页小计 |  |  |  |  | 58044.88 | 5224.04 | 63268.92 | [6 empty] | —
合 计 |  |  |  |  | 58044.88 | 5224.04 | 63268.92 | [6 empty] | —
注： | 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 启明楼(启明里39-40号)修缮加固工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  |  | 9.00
合 计