## 最高采购限价扉页
| 工程名称： |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程
标段名称：
最高采购限价
| 最高采购限价（含税）： |  |  | 339930.86元
| 最高采购限价（不含税）： |  |  | 311863.17元
| 编 制 人 : |  |  |  | （造价专业人员签字及盖章）
| 审 核 人 : |  |  |  | （签字及盖章）
| 编 制 单 位: | 江门市大方园建设工程监理有限公司 |  |  | （盖章）
| 法定代表人或其 授 权 人: |  |  |  | （签字或盖章）
| 采 购 人 : | 江门市蓬江区优质品牌运营管理有限公司 |  |  | （盖章）
| 法定代表人或其 授 权 人: |  |  |  | （签字或盖章）
编 制 时 间:

## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 286931.14
1.1 |  |  | 装修部分 |  | 278697.68
1.2 |  |  | 安装部分 |  | 8233.46
2 |  |  | 措施项目费 |  | 4932.03
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 1475.74
3 |  |  | 其他项目费 |  | 20000.00
3.1 |  |  | 其中：暂列金额 |  | 20000.00
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 增值税 |  | 28067.69
合 计 |  |  |  |  | 339930.86 |  | 311863.17
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 分部分项工程费 | [6 empty] | 286931.14
|  |  | 装修部分 | [6 empty] | 278697.68
|  |  | 拆除工程 | [6 empty] | 8422.42
1 | B011605001002 |  | 拆除料外运 | 1.废料外运，运距综合考虑 2.建筑面积在500m2以下 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 9.668 | 95.41 |  | 922.42
2 | B011605001003 |  | 拆除人工 | 1.拆除人工 2.建筑面积在500m2以下 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 工日 | 6.000 | 400.00 |  | 2400.00
3 | B011605001004 |  | 拆除用高空车 | 1.拆除用高空车 2.建筑面积在500m2以下 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台班 | 2.500 | 1800.00 |  | 4500.00
4 | B011605001005 |  | 拆除用平台车 | 1.拆除用平台车 2.建筑面积在500m2以下 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台班 | 3.000 | 200.00 |  | 600.00
|  |  | 砌筑工程 | [6 empty] | 231.48
5 | 010401002001 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格:原有砖墙规格 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.建筑面积在500m2以下 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m3 | 0.310 | 746.70 |  | 231.48
本页小计 | [9 empty] | 8653.90
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 11870.75
6 | 011103001001 |  | PVC皮革地胶 | 1.PVC皮革地胶5mm 2.粘接剂一道 3.原色不锈钢收边，宽度5mm 4.地面需先零星修复与清理 5.建筑面积在500m2以下 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 77.460 | 153.25 |  | 11870.75
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 117903.36
|  |  | 外立面装饰 | [6 empty] | 59804.04
|  |  | 首层装饰 | [6 empty] | 43982.20
7 | 011201001001 |  | 外墙面翻新 | 1.外墙清理基层打磨 2.1.5mmJS（II型）防水砂浆+2mmJS（II型）防水涂料 3.20厚1:3水泥砂浆找平，分两遍成活，底灰应压实搓毛 4.建筑面积在500m2以下 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 61.700 | 141.59 |  | 8736.10
8 | 011205001001 |  | 外墙面装饰板 | 1.40*40镀锌管骨架爪平 2.预埋5mm钢板 3.12mm防火板 4.建筑面积在500m2以下 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 72.800 | 84.22 |  | 6131.22
9 | 011205001003 |  | 5mm深法翠色铝塑板 | 1.面层材料品种、规格:5mm深法翠色铝塑 |  | m2 | 59.800 | 138.24 |  | 8266.75
本页小计 | [9 empty] | 35004.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
板，色号C88 M28 Y40 K0 2.压条材料种类、规格:1mm深法翠色烤漆金属条 3.建筑面积在500m2以下 4.满足设计及技术规范及其相关的要求
10 | 011401004001 |  | 白色外墙漆 | 1.满挂腻子三道，各层砂纸磨平 2.封底涂料一道 3.白色外墙漆两道 4.建筑面积在500m2以下 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 21.360 | 46.87 |  | 1001.14
11 | 011205001004 |  | 5mm木纹铝塑板 | 1.面层材料品种、规格:5mm木纹铝塑板 2.压条材料种类、规格:1mm白色烤漆金属条 3.建筑面积在500m2以下 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 13.000 | 126.65 |  | 1646.45
12 | 011508001001 |  | 30mm太空板UV刻印 | 1.30mm太空板UV刻印，边缘钢化膜UV封边处理 2.建筑面积在500m2以下 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 6.780 | 324.15 |  | 2197.74
13 | 011508001003 |  | 香槟金不锈钢背发光字 | 1.香槟金不锈钢背发光字（4000K）1.1m*0.98m 2.建筑面积在500m2以下 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000 | 1240.53 |  | 1240.53
本页小计 | [9 empty] | 6085.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
14 | 011508001005 |  | 香槟金不锈钢背发光字 | 1.香槟金不锈钢背发光字（4000K）0.76m*0.98m 2.建筑面积在500m2以下 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000 | 866.71 |  | 866.71
15 | 011508001006 |  | 香槟金不锈钢背发光字 | 1.香槟金不锈钢背发光字（4000K）1.1m*1.22m 2.建筑面积在500m2以下 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000 | 1521.58 |  | 1521.58
16 | 011508001007 |  | 香槟金不锈钢背发光字 | 1.香槟金不锈钢背发光字（4000K）1.07m*0.85m 2.建筑面积在500m2以下 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000 | 1042.05 |  | 1042.05
17 | 011508001008 |  | 香槟金不锈钢背发光字 | 1.香槟金不锈钢背发光字（4000K）0.78m*0.87m 2.建筑面积在500m2以下 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 4.000 | 796.23 |  | 3184.92
18 | 011507001002 |  | 方形侧招 | 1.亚克力通体发光，面贴香槟金即时贴（4000K），200mm*200mm*200mm，包含字体 2.20*20镀锌方钢骨架 3.建筑面积在500m2以下 4.满足设计及技术规范 |  | 个 | 4.000 | 100.94 |  | 403.76
本页小计 | [9 empty] | 7019.02
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
及其相关的要求
19 | 011507003002 |  | 软膜灯箱 | 1.软膜灯箱，4000K 2.墙面防火涂料 3.建筑面积在500m2以下 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 5.000 | 565.60 |  | 2828.00
20 | 011508001004 |  | 金属围边面发光字 | 1.金属围边面发光字（4000K），200mm*200mm 2.建筑面积在500m2以下 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 12.000 | 77.68 |  | 932.16
21 | 010807001001 |  | 钢化清玻璃折叠窗 | 1.窗类型:折叠窗 2.框、扇材质及规格:50系列深法翠色烤漆铝窗框，壁厚2mm 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化清玻璃 4.建筑面积在500m2以下 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 4.730 | 842.09 |  | 3983.09
|  |  | 二、三层玻璃贴及装饰 | [6 empty] | 15821.84
22 | 011508001002 |  | PVC面UV | 1.10mmPVC面UV 2.建筑面积在500m2以下 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 4.540 | 151.07 |  | 685.86
23 | 011405001001 |  | 原建筑窗面贴玻璃贴 | 1.原建筑窗面贴玻璃贴 2.建筑面积在500m2以下 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 70.250 | 73.11 |  | 5135.98
本页小计 | [9 empty] | 13565.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
24 | B011605001006 |  | 翻新、贴膜、安装用高空车 | 1.翻新、贴膜、安装用高空车 2.建筑面积在500m2以下 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台班 | 5.000 | 1800.00 |  | 9000.00
25 | B011605001007 |  | 翻新、贴膜、安装用平台车 | 1.翻新、贴膜、安装用平台车 2.建筑面积在500m2以下 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 台班 | 5.000 | 200.00 |  | 1000.00
|  |  | 内立面装饰 | [6 empty] | 58099.32
26 | 011501001001 |  | E-03-C左侧墙身柜 | 1.尺寸：4660*3000*700mm 2.白色木结构烤漆15mm、木饰面20mm、深法翠色木结构烤漆20mm、9mm阻燃板打底，防火等级B1 3.20*20木龙骨，间距500mm 4.软膜灯箱，4000K，灯箱内侧板防火涂料 5.面贴画 6.建筑面积在500m2以下 7.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000 | 18583.67 |  | 18583.67
27 | 011501001002 |  | E-03-C右侧墙身柜 | 1.尺寸：3780*3000*800mm 2.白色烤漆板20mm、木饰面20mm、深法翠色木结构烤漆20mm、洞洞板20mm厚φ15mm孔径、9mm阻燃板打底，防火等级B1 |  | 个 | 1.000 | 14564.33 |  | 14564.33
本页小计 | [9 empty] | 43148.00
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.20*20木龙骨，间距500mm 4.软膜灯箱，4000K 5.面贴画 6.深法翠色烤漆不锈钢方钢40*40*2 7.柜门不锈钢门铰、反弹器磁吸安装 8.建筑面积在500m2以下 9.满足设计及技术规范及其相关的要求
28 | 011507001001 |  | E-04-D、E-09-J过道上方装饰 | 1.深法翠色木结构烤漆9mm，防火等级B1 2.20*20木龙骨，间距500mm 3.深法翠色烤漆不锈钢方钢60*60*2 4.香槟金色亚克力装饰条、香槟金色亚克力雕刻、亚克力UV画面 5.建筑面积在500m2以下 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 1.900 | 556.39 |  | 1057.14
29 | 011405001002 |  | E-04-D、E-09-J油画布UV画面 | 1.油画布UV画面 2.建筑面积在500m2以下 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 8.670 | 244.39 |  | 2118.86
30 | 011501004001 |  | E-04-D、E-09-J墙身柜 | 1.尺寸：1270*3000*350mm 2.深法翠色木结构烤漆20mm、木饰面20mm、9mm阻燃板打底，防火等级B1 3.20*20木龙骨，间距500mm |  | 个 | 1.000 | 4141.33 |  | 4141.33
本页小计 | [9 empty] | 7317.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
4.软膜灯箱，4000K，灯箱内侧板防火涂料 5.深法翠色树脂瓦片 6.柜门不锈钢门铰、反弹器磁吸安装 7.建筑面积在500m2以下 8.满足设计及技术规范及其相关的要求
31 | 011501004002 |  | E-05-E墙身柜 | 1.尺寸：1270*3000*350mm 2.深法翠色木结构烤漆20mm、木饰面20mm、9mm阻燃板打底，防火等级B1 3.20*20木龙骨，间距500mm 4.软膜灯箱，4000K，灯箱内侧板防火涂料 5.深法翠色树脂瓦片 6.柜门不锈钢门铰、反弹器磁吸安装 7.建筑面积在500m2以下 8.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000 | 4141.33 |  | 4141.33
32 | 011205001005 |  | E-07-G墙面装饰 | 1.软木板15mm，9mm阻燃板打底，防火等级B1 2.12mm高密雪弗板UV刻印 3.面贴画 4.咖啡色不锈钢装饰条10*1.2mm 5.建筑面积在500m2以下 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 10.320 | 239.32 |  | 2469.78
本页小计 | [9 empty] | 6611.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
33 | 011205001006 |  | 新装原饰面材料 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平，分两遍成活，底灰应压实搓毛 2.9mm阻燃板打底，9mm原水泥饰面木板 3.建筑面积在500m2以下 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 4.100 | 148.78 |  | 610.00
34 | 011205001007 |  | E-10-K、E-11-L墙面装饰 | 1.阻燃板9mm、石膏板9.5mm，防火等级B1 2.20*20木龙骨，间距500mm 3.油画布UV画面 4.8厚亚克力字、5厚亚克力字、5厚亚力克UV、5厚亚力克UV装饰条、PVC雕刻香槟金色烤漆造型 5.白色乳胶漆 6.亚克力展示柜 7.建筑面积在500m2以下 8.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m2 | 24.000 | 433.87 |  | 10412.88
|  |  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 140269.67
35 | 011501004003 |  | 展柜1 | 1.名称:展柜1 2.规格、型号:1000*1000*630mm 3.深法翠色木结构烤漆、木饰面、亚克力雕刻UV造型、PVC雕刻香槟金色烤漆造型 4.建筑面积在500m2以下 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000 | 4916.67 |  | 4916.67
本页小计 | [9 empty] | 15939.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
36 | 011501004004 |  | 展柜2 | 1.名称:展柜2 2.规格、型号:1800*1100*1800mm 3.深法翠色木结构烤漆、木饰面、柜门不锈钢门铰、反弹器磁吸安装 4.建筑面积在500m2以下 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000 | 6920.00 |  | 6920.00
37 | 011501004005 |  | 展柜3 | 1.名称:展柜3 2.规格、型号:2260*1100*1800mm 3.深法翠色木结构烤漆、木饰面、柜门不锈钢门铰、反弹器磁吸安装 4.上部拉丝钢索软膜灯箱，4000K 5.建筑面积在500m2以下 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000 | 7693.13 |  | 7693.13
38 | 011501004008 |  | 展柜3灯箱 | 1.名称:展柜3灯箱 2.规格、型号:290*640mm 3.安装方式:拉丝钢索固定于楼板底 4.建筑面积在500m2以下 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000 | 1123.54 |  | 1123.54
39 | 011501004006 |  | 吧台柜 | 1.名称:吧台柜 2.规格、型号:3500*2370*900mm 3.详见施工图 4.建筑面积在500m2以 |  | 个 | 1.000 | 19836.33 |  | 19836.33
本页小计 | [9 empty] | 35573.00
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
下 5.满足设计及技术规范及其相关的要求
40 | 011501004007 |  | 吧台柜灯箱 | 1.名称:吧台柜灯箱 2.规格、型号:400*700mm 3.安装方式:拉丝钢索固定于楼板底 4.建筑面积在500m2以下 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000 | 3780.00 |  | 3780.00
41 | 011501004009 |  | 小火车轨道沙盘 | 1.名称:小火车轨道沙盘 2.规格、型号:6000*2000mm 3.含双线轨道、板式轨道、桥梁、高架桥以及各弯度轨道以及地台硬底铺设，详见图纸 4.建筑面积在500m2以下 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 1.000 | 96000.00 |  | 96000.00
|  |  | 安装部分 | [6 empty] | 8233.46
|  |  | 电气设备安装工程 | [6 empty] | 7938.91
1 | 030412004001 |  | 配线 | 1.规格:BYJ-2.5mm 2.材质:铜芯 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 123.720 | 4.13 |  | 510.96
2 | 030412004002 |  | 配线 | 1.规格:BYJ-4mm 2.材质:铜芯 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 132.000 | 5.40 |  | 712.80
3 | 030412001001 |  | 配管 | 1.规格:JDG25 2.配置形式:嵌柜 |  | m | 85.240 | 26.18 |  | 2231.58
本页小计 | [9 empty] | 103235.34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.满足设计及技术规范及其相关的要求
4 | 030413002001 |  | 装饰灯 | 1.名称:射灯 2.规格:15W 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 8.000 | 59.55 |  | 476.40
5 | 030413002002 |  | 装饰灯 | 1.名称:户外防水LED漫反射灯条 2.规格:4000K 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 39.420 | 43.50 |  | 1714.77
6 | 030413002003 |  | 装饰灯 | 1.名称:木饰面暗藏硬性灯带 2.规格:4000K 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 25.650 | 25.89 |  | 664.08
7 | 030413002004 |  | 装饰灯 | 1.名称:木饰面明装硬性灯带 2.规格:4000K 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 28.900 | 23.79 |  | 687.53
8 | 030413002005 |  | 装饰灯 | 1.名称:LED软性灯带 2.规格:4000K 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 4.680 | 26.13 |  | 122.29
9 | 030413014001 |  | 插座 | 1.名称:单相二三孔双联插座 2.材质:塑料 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 10.000 | 38.80 |  | 388.00
10 | 030413014002 |  | 插座 | 1.名称:地面单相二三孔双联插座 2.材质:塑料 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 套 | 2.000 | 119.35 |  | 238.70
本页小计 | [9 empty] | 4291.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第13页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
11 | 030412006001 |  | 接线盒 | 1.名称:灯具、插座接线盒 2.安装形式:暗装 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | 个 | 20.000 | 9.59 |  | 191.80
|  |  | 给排水工程 | [6 empty] | 294.55
12 | 031001008001 |  | 塑料管 | 1.规格:UPVC給水管，DN15 2.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 3.安装部位:室内 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 5.000 | 22.74 |  | 113.70
13 | 031001008002 |  | 塑料管 | 1.规格:UPVC排水管，DE50 2.压力试验及吹、洗设计要求:试压 3.安装部位:室内 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 |  | m | 5.000 | 36.17 |  | 180.85
本页小计 | [9 empty] | 486.35
合 计 | [9 empty] | 286931.14

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 011601001001 |  | 脚手架 | 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 |  | 337.04
2 | 011601002001 |  | 垂直运输 | 1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
3 | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆 | 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
4 | 011601004001 |  | 施工排水 | 1.提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
5 | 011601005001 |  | 施工降水 | 1.提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
6 | 011601006001 |  | 临时设施 | 1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  | 628.99
7 | 011601007001 |  | 文明施工 | 1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  | 532.24
8 | 011601008001 |  | 环境保护 | 1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  | 483.77
9 | 011601009001 |  | 安全生产 | 1.施工现场安全施工所需的各项措施 |  | 1475.74
本页合计 | [5 empty] | 3457.78 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加 | 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
11 | 011601011001 |  | 夜间施工措施费 | 1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
12 | 011601012001 |  | 特殊地区施工增加 | 1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
13 | 011601013001 |  | 二次搬运 | 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
14 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护 | 1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
15 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护 | 1.在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
16 | BC001001 |  | 文明工地措施费
17 | BC003001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费
18 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | 1474.25
19 | BC007001 |  | 施工围档照明
20 | BC008001 |  | 临时钢管架通道
本页合计 | [5 empty] | 1474.25 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 标段: |  | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
21 | BC009001 |  | 样板引路
22 | BC010001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
23 | BC016001 |  | 靠脚手架安全板 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭设 3.拆除脚手架后材料的堆放
24 | BC017001 |  | 围尼龙编织布 | 1.场内、场外材料搬运 2.围尼龙编织布 3.拆除后材料堆放
25 | BC018001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
26 | BC019001 |  | 施工便道
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 4932.03 |  | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 20000.00
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 20000.00 |  |  |  |  | -

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  | 311863.170 | 9.00 |  | 28067.69
合 计 | [7 empty] | 28067.69

## 设备材料价格表(单价)
设备材料价格表
项目名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称、规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制单价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 | 工日 |  | 230.00
2 | 00010010 |  | 人工费 | 元 |  | 1.00
3 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 | t |  | 3198.00
4 | 01210001 |  | 角钢 综合 | kg |  | 3.25
5 | 01290205 |  | 镀锌钢板 综合 | kg |  | 3.78
6 | 02010030-0001 |  | PVC皮革地胶5mm | m2 |  | 112.00
7 | 02170001-0001 |  | 香槟金色亚克力雕刻 5mm | m2 |  | 321.24
8 | 02170001-0002 |  | 亚克力UV画面 8mm | m2 |  | 402.00
9 | 02170001-0003 |  | 12mm高密雪弗板UV刻印 | m2 |  | 213.86
10 | 02170001-0004 |  | 亚克力招牌 | m2 |  | 338.00
11 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 | kg |  | 4.25
12 | 03213001 |  | 铁件 综合 | kg |  | 3.34
13 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t |  | 310.29
14 | 04130001 |  | 标准砖 240×115×53 | 千块 |  | 297.00
15 | 05050080-0001 |  | 防火板 12mm | m2 |  | 28.55
16 | 05050080-0002 |  | 阻燃板 2440×1220×9 | m2 |  | 22.84
17 | 05050130-0003 |  | 深法翠色烤漆板 9mm | m2 |  | 59.50
18 | 05050130-0006 |  | 软木板 15mm | m2 |  | 122.12
19 | 05050130-0007 |  | 木饰面板 9mm | m2 |  | 54.00
20 | 05050130-0008 |  | 阻燃板 9mm | m2 |  | 22.79
21 | 05250005 |  | 配电板 | 块 |  | 18.00
22 | 09010010-0001 |  | 石膏板 9.5 | m2 |  | 8.53
23 | 09130010-0001 |  | 深法翠色铝塑板 5mm | m2 |  | 70.50
24 | 09130010-0002 |  | 木纹铝塑板 5mm | m2 |  | 70.50
25 | 09310001-0001 |  | 玻璃贴 | m2 |  | 47.00
26 | 09310001-0002 |  | 贴画 | m2 |  | 61.06
27 | 09310001-0003 |  | 油画布UV画面 | m2 |  | 185.00
28 | 12030050-0001 |  | 不锈钢装饰直线 10×1.2 | m |  | 22.59
设备材料价格表
项目名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称、规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制单价(元)
29 | 12030180-0001 |  | 不锈钢收边 1.5 | m |  | 7.73
30 | 12030180-0002 |  | 1mm深法翠色烤漆金属条收边 | m |  | 7.73
31 | 12030180-0003 |  | 1mm白色烤漆金属条收边 | m |  | 7.73
32 | 12090070-0001 |  | 香槟金色亚克力装饰条 5mm厚 | m |  | 14.00
33 | 12090070-0002 |  | 5厚亚力克UV装饰条 | m |  | 14.00
34 | 12410010-0001 |  | 软膜灯箱 | m2 |  | 500.00
35 | 13030450 |  | 内墙乳胶漆 底漆 | kg |  | 13.05
36 | 13030460 |  | 内墙乳胶漆 面漆 | kg |  | 23.25
37 | 13030500 |  | 腻子粉 成品(一般型) | kg |  | 2.21
38 | 13050170 |  | 聚合物水泥防水涂料 JS-II | kg |  | 10.20
39 | 13050400 |  | 防火涂料 木面 | kg |  | 17.50
40 | 13050500 |  | 油性防锈漆 | kg |  | 13.57
41 | 14030040 |  | 汽油 综合 | kg |  | 9.35
42 | 17250050-0002 |  | 塑料给水管 DN15 | m |  | 2.41
43 | 17250370-0001 |  | 塑料排水管 φ50 | m |  | 4.54
44 | 18090350-0001 |  | 室内塑料给水管接头零件(粘接) DN15 | 个 |  | 2.00
45 | 18090983-0001 |  | 室内塑料排水管热熔管件 φ50 | 个 |  | 2.00
46 | 25000001-0001 |  | 射灯 15W | 套 |  | 39.82
47 | 25570001-0001 |  | 户外防水LED漫反射灯条 | m |  | 39.82
48 | 25570001-0002 |  | 木饰面暗藏硬性灯带 | m |  | 22.12
49 | 25570001-0003 |  | 木饰面明装硬性灯带 | m |  | 22.12
50 | 25570010-0001 |  | LED软性灯带 | m |  | 22.12
51 | 26410060-0001 |  | 二三极插座 | 个 |  | 5.77
52 | 26410060-0002 |  | 地面二三极插座 | 个 |  | 84.74
53 | 28030170-0001 |  | 绝缘电线 BYJ-2.5 | m |  | 2.44
54 | 28030170-0002 |  | 绝缘电线 BYJ-4 | m |  | 3.80
55 | 29060030-0001 |  | 镀锌电线管 JDG25 | m |  | 7.34
56 | 29110390 |  | 接线盒 | 个 |  | 1.77
设备材料价格表
项目名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称、规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制单价(元)
57 | 33010650-0001 |  | 亚力克展示柜 | 组 |  | 84.52
58 | 34110010 |  | 水 | m3 |  | 3.42
59 | 80010650 |  | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 |  | 350.26
60 | 80050490 |  | 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 | m3 |  | 325.45
61 | 80050530 |  | 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 | m3 |  | 325.45
62 | 99450630 |  | 折旧费 | 元 |  | 1.00
63 | 99450640 |  | 检修费 | 元 |  | 1.00
64 | 99450650 |  | 维护费 | 元 |  | 1.00
65 | 99450660 |  | 安拆费 | 元 |  | 1.00
66 | 99450670 |  | 汽油 (机械用) | kg |  | 9.35
67 | 99450680 |  | 柴油 (机械用) | kg |  | 7.89
68 | 99450700 |  | 电 (机械用) | kw·h |  | 0.69
69 | 99450760 |  | 其他材料费 | 元 |  | 1.00
70 | B01290510 |  | 2mm热镀锌钢板机械冲孔 孔径φ10围挡 | m |  | 420.94
71 | ZC-0001 |  | 30mm太空板UV刻印 | m2 |  | 300.00
72 | ZC-0002 |  | PVC面UV | m2 |  | 115.00
73 | ZC-0003 |  | 香槟金不锈钢背发光字 | m2 |  | 1064.60
74 | ZC-0005 |  | 金属围边面发光字 190*190 | m2 |  | 1064.60
75 | ZC-0006 |  | 深法翠色烤漆铝合金窗 | m2 |  | 767.37
76 | ZC-0008 |  | 深法翠色烤漆不锈钢方钢 60*60*2 | t |  | 5000.00
77 | ZC-0010 |  | 亚克力字 8mm | m2 |  | 402.00
78 | ZC-0011 |  | 透明亚克力雕刻造型导光 | m2 |  | 402.00
79 | ZC-0012 |  | 亚力克UV 5mm | m2 |  | 321.24
80 | ZC-0013 |  | 亚克力字 5mm | m2 |  | 321.24
81 | ZC-0014 |  | PVC雕刻香槟金色烤漆造型 | m2 |  | 115.00
82 | ZC-0015 |  | 展柜1 | 个 |  | 4916.67
83 | ZC-0016 |  | 展柜2 | 个 |  | 6920.00
84 | ZC-0017 |  | 展柜3 | 个 |  | 7693.13
设备材料价格表
项目名称: |  | 江门市蓬江区蓬江优品（青年广场店）升级改造工程 |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称、规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制单价(元)
85 | ZC-0018 |  | 吧台柜 | 个 |  | 19836.33
86 | ZC-0019 |  | E-03-C左侧墙身柜 | 个 |  | 18583.67
87 | ZC-0020 |  | E-03-C右侧墙身柜 | 个 |  | 14564.33
88 | ZC-0021 |  | E-04-D、E-09-J墙身柜 | 个 |  | 4141.33
89 | ZC-0022 |  | E-05-E墙身柜 | 个 |  | 4141.33
90 | ZC-0023 |  | 吧台柜灯箱 | 个 |  | 3780.00
91 | ZC-0024 |  | 展柜3灯箱 | 个 |  | 1123.54
92 | ZC-0025 |  | 沙盘 | 个 |  | 96000.00